## Sheet1
2020.11.24 医疗设备维修征求意见：
序号 | 设备名称 | 设备信息 | 故障现象 | 备注
1 | 重庆西山颅脑动力系统 | DK-2000A-2 | 主机正常，手柄无动力输出
2 | 中国核动力模拟机 | HMD-IB | 报错COMM ERROR,GEN NVRAM ERR
3 | 济南中强防护门 | SN-2600S | 防护门磁力门吸故障，输入AC200-250V
4 | 冷光源灯泡 | STORZ | 更换CERMAX PE300BFA灯泡故障，需求三个
5 | 蒸发光散射检测器 | 奥泰ELSD-6000 | 噪音大，流量控制不准确，基线不稳
6 | 膨宫器膜 | STORZ | 膜破裂，需更换膜片
7 | 婴儿培养箱 | 宁波戴维YP-90B | 运行噪音大
8 | 呼吸机 | 鸟牌 | 701调节阀1个（含人工费）
报价公司提供材料： 1、报价单（扫描件或原件），需加盖公司印章 2、公司相关资质证件 3、损耗性配件质保期≥3个月；其他配件≥9个月，人为因素除外，具体以公司报价单为准； 4、供货时间：不超过10工作日，规定期限内不能如约供应配件/提供服务的视为违约，自动弃权本次询价。

## Sheet2
2020年11月18日医疗设备维修挂网询价情况汇总
序号 | 设备名称 | 维修项目 | 优质采/医院官网报价 |  | 科室询价情况 |  | 建议
1 | 以色列Active Record-618强脉冲激光治疗仪 | 治疗手柄（大），治疗灯不亮 |  | 挂网期间无公司报价 | 原厂 | 方案一维修手柄25200元；方案二更换新手柄8万 | 由招标办挂网招标
2 | 眼科蔡司飞秒，型号Visumax | 输出能量低，需更换X/Y扫描器 |  | 挂网期间无公司报价 | 原厂 | 方案一单次维修28万；方案二全保72万/年 | 由招标办挂网招标
[5 empty] | 第三方 | 南京司康医疗器械有限公司报价23.5万
3 | LISA钬激光 | 更换273光纤，激光保护镜片，激光腔内部干燥剂+B型激光腔干燥剂 |  | 挂网期间无公司报价 | 代理商 | 上药控股安徽有限公司，273光纤13550元/根，激光腔内部干燥剂+B型激光腔干燥剂18000元，保护镜片 | 由招标办挂网招标
[5 empty] | 第三方 | 江苏朗瑞医疗科技有限公司，273光纤12000元/根，激光腔内部干燥剂+B型激光腔干燥剂15500元（不含人工上门差旅费），保护镜片13500元/个
合计：元
经办人： |  |  | 审核： |  |  | 设备科：
招标办： |  |  | 分管领导： |  |  | 院长：