**拟购言语评估和训练系统项目初步参数论证征集意见表**

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

**备注：**

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以**原件扫描件和电子版形式**发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科□及其他□ 】： ）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（证明材料须为政府主管部门及其下属机构出具的检测报告，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），**同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；**

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

**4、杜绝两现象：**一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

**附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）**

**拟购项目初步参数结构如下：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **本项目初步参数拟设置情况** | **响应情况** | **建议修改指标** | **备注（真实指标、是否独家）** |
| **序号** | **参数名称** | **初步参数设置情况** |
|  |  | 具备病人信息管理系统，可以增加、修改、删除及查询病人资料。 |  |  |  |
|  |  | 集成主流的言语、认知或心理的评定系统，可进行系统专业的言语及认知功能障碍评定或心理评估，准确评定患者言语障碍类型。评估内容须包含自发言语、听理解、复述、命名、阅读、书写、运用（含左利手和右利手两部分）、结构（必须含计算和瑞文部分）。 |  |  |  |
|  |  | 可根据评定结果自动提供针对各种言语障碍类型的治疗及训练方案，治疗师可根据病人情况调整与编辑治疗方案。治疗方案可存储、可调用。 |  |  |  |
|  |  | 训练方案应涵盖自发言语、听理解、复述、命名、阅读、书写、运用（含左利手和右利手两部分）、结构、名词理解、动词理解、句子理解、执行口头命令、漫画说明、画面描写漫画描写及认知等功能的训练。 |  |  |  |
|  |  | 训练方案及系统的题库可更新、可扩展。系统可以全程或者部分录音，可随意放音，可循环放音（复读）。同时系统必须含有语音识别和书写识别功能。 |  |  |  |
|  |  | 系统可自动评分、计算AQ值、CQ值，自动对失语症进行8大分类：完全性失语、Broca失语、Wernicke失语、命名性失语、经皮质混合失语、经皮运动失语、经皮感觉失语、传导性失语。评定及训练结果，可形成报告并存储打印，随时调用。 |  |  |  |
|  |  | 双屏显示：为了避免医生评分对病人造成干扰，双屏功能时,医生内容与患者内容必须分开显示，利于患者评估康复。面向患者的屏幕应带触摸屏，触摸屏19寸以上，屏幕要高清，以便患者操作。 |  |  |  |
|  |  | 带台车，移动方便。 |  |  |  |
|  |  | 系统可统计分析功能生成的统计数据。 |  |  |  |
|  |  | 分析结论中含有非常详细的曲线分析图，大项之间，小项之间均可以对比，同一个病人不同时间（两次之间，十次之间，多次之间）的测试结论均可一张图表中对比。 |  |  |  |
|  |  | 系统默认发音为标准普通话，内置多种语言且该支持自主录制语言模块，用户可根据需要，自己录制不同语言模块。  |  |  |  |
|  |  | 系统病例报告支持WORD输出，支持用户根据需求更改。 |  |  |  |
|  |  | 训练系统应包含：听理解，阅读与听理解，言语表达，文字表达训练，音乐训练，构音训练6大项目。 |  |  |  |
|  |  | 阅读与听理解：词图匹配、分类作业（阅读）、词义联系反义词、词义联系同义词、短语、执行指令、找错、补充句子、语句理解与表达、语句构成、阅读理解语段。 |  |  |  |
|  |  | 言语表达：视图命名、语句完形、词选择、回答问题、范畴内找词、关键字组词、建立语句难度1、建立句子难度2、建立句子难度3、语义网络、语句复述、丰富言语表达难度1、丰富言语表达难度2、逻辑推理难度1、逻辑推理难度2、回答问题。 |  |  |  |
|  |  | 文字表达训练：分类抄写、反义词与相关词抄写、语句完形抄写、回答问题抄写、随意抄写。 |  |  |  |
|  |  | 音乐训练：歌曲、清唱、卡拉OK。 |  |  |  |
|  |  | 构音训练：音量、音调、音长。 |  |  |  |
|  |  | 售后服务要求：整机免费保修三年（含所有零部件，包括须定期更换零部件） |  |  |  |
|  |  | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上，标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩） |  |  |  |

附：

 表一：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

表二：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | **经消毒合格后建议使用次数** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

表三：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表四：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |