## Sheet1
附件：耗材明细清单见附件，请务必填写耗材市场单价并签字盖章。 供应商、联系人及电话（加盖公章）： 产品品牌、规格型号、产地、市场报价项目总价： 备注：1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（招标办：2523245199@qq.com和归口科室【设备科□、信息科□、总务科√及其他□ 】： zyyzwk2020@126.com ）； 2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须慎重填写（该指标若为独家则无效，原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；
六安市中医院后勤班组耗材采购清单（空调耗材1-215、液氧耗材216-270、水电耗材271-1228）
空调耗材表
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 响应情况 | 备注
1 | Y型过滤器 | 沪航 标一 沪工 | DN20 材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 20
2 |  |  | DN25 材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 2
3 |  |  | DN32 材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 2
4 |  |  | DN40 材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 2
5 |  |  | DN50 材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 2
6 |  |  | DN65 材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 2
7 |  |  | DN65 公称压力≥1.6MPa 球铁烤漆304滤网 | 个 | 2
8 |  |  | DN80 公称压力≥1.6MPa 球铁烤漆304滤网 | 个 | 2
9 |  |  | DN100 公称压力≥1.6MPa 球铁烤漆304滤网 | 个 | 2
10 |  |  | DN125 公称压力≥1.6MPa 球铁烤漆304滤网 | 个 | 2
11 |  |  | DN150 公称压力≥1.6MPa 球铁烤漆304滤网 | 个 | 2
12 | 中央空调温度控制面板 | 伊莱科 海际 德拜 | 86型 按键式 | 个 | 20
13 |  | 海尔 | YR-E17 | 个 | 20
14 |  | 美的 | KJR-90D/BK | 个 | 20
15 | 冷凝水泵 | 海尔 | 通用 | 个 | 10
16 |  | 美的 | psb-12 | 个 | 10
17 | 自动排气阀 | 沪航 标一 沪工 | DN25 材质:黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 15
18 |  |  | DN20材质:黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 20
19 | 电动二通阀执行器 | 西门子 约克 霍尼韦尔 | 220V 50hz DN20 | 个 | 25
20 | 电动二通阀阀体 | 西门子 约克 霍尼韦尔 | DN20 材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 10
21 | 不锈钢卡箍 | 佰瑞特、嘉耐特、固万基 | DN20 | 个 | 10
22 |  |  | DN25 | 个 | 10
23 |  |  | DN32 | 个 | 10
24 | 金属波纹管 | 净敏、鸿樱、明哲 | DN20 20cm | 个 | 15
25 |  |  | DN32 | 个 | 15
26 | 不锈钢压力表表弯管 | 润能、Homeglen、奥颜莱 | DN15 180度 | 个 | 30
27 | 涡轮蝶阀 | 沪航 远大 泽方 | DN200 公称压力≥1.6MPa D71X5-10/16ZB1要求：国标阀体，阀体球墨铸铁或铸铁，手动涡轮对夹式，软密封（三元乙丙橡胶），球墨铸铁阀板， 不带信号装置，中线蝶阀 | 个 | 2
28 |  |  | DN150 公称压力≥1.6MPa D71X5-10/16ZB1要求：国标阀体，阀体球墨铸铁或铸铁，手动涡轮对夹式，软密封（三元乙丙橡胶），球墨铸铁阀板， 不带信号装置，中线蝶阀 | 个 | 2
29 |  |  | DN125 公称压力≥1.6MPa D71X5-10/16ZB1要求：国标阀体，阀体球墨铸铁或铸铁，手动涡轮对夹式，软密封（三元乙丙橡胶），球墨铸铁阀板， 不带信号装置，中线蝶阀 | 个 | 2
30 |  |  | DN100 公称压力≥1.6MPa D71X5-10/16ZB1要求：国标阀体，阀体球墨铸铁或铸铁，手动涡轮对夹式，软密封（三元乙丙橡胶），球墨铸铁阀板， 不带信号装置，中线蝶阀 | 个 | 2
31 |  |  | DN80 公称压力≥1.6MPa D71X5-10/16ZB1要求：国标阀体，阀体球墨铸铁或铸铁，手动涡轮对夹式，软密封（三元乙丙橡胶），球墨铸铁阀板， 不带信号装置，中线蝶阀 | 个 | 2
32 |  |  | DN65 公称压力≥1.6MPa D71X5-10/16ZB1要求：国标阀体，阀体球墨铸铁或铸铁，手动涡轮对夹式，软密封（三元乙丙橡胶），球墨铸铁阀板， 不带信号装置，中线蝶阀 | 个 | 2
33 | 不锈钢截止阀 | 鸿樱、可拉伐、大漠山 | DN65公称压力≥1.6MPa | 个 | 2
34 |  |  | DN50公称压力≥1.6MPa | 个 | 2
35 |  |  | DN32公称压力≥1.6MPa | 个 | 2
36 | 铜截止阀 | 沪航 标一 沪工 | DN32材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 2
37 |  |  | DN25材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 2
38 |  |  | DN20材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 20
39 |  |  | DN15材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 2
40 | 不锈钢浮球阀 | 伊莱科、创新者、澳颜莱 | φ50 304不锈钢 | 个 | 2
41 |  |  | φ40 304不锈钢 | 个 | 2
42 |  |  | φ25 304不锈钢 | 个 | 22
43 | 金属垫 | 冀硕、固万基、巨成云 | DN40 | 个 | 10
44 |  |  | DN50 | 个 | 10
45 |  |  | DN32 | 个 | 10
46 |  |  | DN25 | 个 | 10
47 | 铜闸阀 | 沪航 标一 沪工 | DN65材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 10
48 |  |  | DN50材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 10
49 |  |  | DN40材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 10
50 |  |  | DN32材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 10
51 |  |  | DN25材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 10
52 |  |  | DN20材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 10
53 |  |  | DN15材质：黄铜 公称压力≥1.6MPa | 个 | 10
54 | 铸钢闸阀 | 沪航 远大 泽方 | DN32(2.5Mpa) | 个 | 2
55 |  |  | DN50(2.5Mpa) | 个 | 2
56 |  |  | DN25(2.5Mpa) | 个 | 4
57 | 平衡阀 | 沪航 标一 沪工 | DN65公称压力≥1.6MPa | 个 | 5
58 | 风机盘管冷凝水盘 | 开利 | 42CE002 | 个 | 5
59 |  |  | 42CE003 | 个 | 5
60 |  |  | 42CE004 | 个 | 5
61 |  |  | 42CE005 | 个 | 5
62 |  |  | 42CE006 | 个 | 5
63 |  |  | 42CE008 | 个 | 5
64 |  |  | 42CE010 | 个 | 5
65 |  |  | 42CE012 | 个 | 5
66 |  |  | 42CE014 | 个 | 5
67 | U-PVC | 日丰 伟星 中财 | 管φ20 | 3米/根 | 20
68 |  |  | 管φ25 | 3米/根 | 20
69 |  |  | 管φ32 | 3米/根 | 20
70 |  |  | 三通φ20 | 个 | 10
71 |  |  | 三通φ25 | 个 | 10
72 |  |  | 三通φ32 | 个 | 10
73 |  |  | 直接φ20 | 个 | 20
74 |  |  | 直接φ25 | 个 | 20
75 |  |  | 直接φ32 | 个 | 20
76 |  |  | DN40变32 直接 | 个 | 20
77 |  |  | DN40变25 直接 | 个 | 20
78 |  |  | DN32变25 直接 | 个 | 20
79 |  |  | DN32变20 直接 | 个 | 20
80 |  |  | DN25变20 直接 | 个 | 20
81 |  |  | DN40变32 三通 | 个 | 20
82 |  |  | DN40变25 三通 | 个 | 20
83 |  |  | DN32变25 三通 | 个 | 20
84 |  |  | DN32变20 三通 | 个 | 20
85 |  |  | DN25变20 三通 | 个 | 20
86 | U-PVC胶水 | 联塑、渡美、惠利得 | 100ML | 瓶 | 2
87 | 橡塑保温棉管 | 华美 赢胜 美克斯 | φ20 厚度13mm | 2m/根 | 10
88 |  |  | φ25 厚度15mm | 2m/根 | 10
89 |  |  | φ32 厚度15mm | 2m/根 | 10
90 | 液体水压差开关压差旁通阀控制器 | 霍尼韦尔 | P906C2004 | 个 | 1
91 | 高速真空泵油 | 四方 巩华 华特 | GS-1 净重3.5Kg | 3.5Kg/瓶 | 10
92 | 水泵 | 威乐 | PH-403E(最大扬程20m 额定扬程20m 最大流量28m³/h 额定流量18.5m³/h 转速2860rpm介质温度0-100℃ 最大输出功率2800w 口径DN50) | 台 | 2
93 |  |  | PH-2201QH(最大扬程30m 额定扬程16m 最大流量300e/min额定流量130e/min 转速2850rpm介质温度0-100℃ 额定功率1000w) | 台 | 2
94 |  |  | PH-751EH(最大扬程20m 额定扬程16m 最大流量300L/min额定流量130L/min 转速2825rpm介质温度0-100℃) | 台 | 2
95 |  |  | PH-150EH(最大扬程5m 额定扬程3m 最大流量250L/min额定流量185L/min 转速2850rpm介质温度0-100℃) | 台 | 2
96 |  | xylem | MHIL803N-3/10/E3-380-50-2(功率1.1kw 扬程25m 流量2.2L/s) | 台 | 2
97 |  | 格兰仕 | CR15-08 A-A-A-E-HOOE(Q17m³/小时 H90m P7.5kw n2919r/min Pmax/Tmax16/120) | 台 | 2
98 |  |  | CR10-09 A-A-A-E-HOOE(Q10m³/小时 H72.3m P3.0kw n2902r/min Pmax/Tmax16/120) | 台 | 2
99 |  | CNP轻型立式多级离心泵 | CDMF15-8FSWSR(Q15m³/小时 H93m P7.5kw n2900r/min NPSH1.8M) | 台 | 1
100 | 全玻璃真空太阳能集热管 | 皇明 | HQB-47/58-2100U | 根 | 10
101 |  | 四季沐歌 | φ58X1800 | 根 | 10
102 | 太阳能管密封圈 | 皇明 | 2.1米太阳能管工程专用密封圈 | 套 | 30
103 | 传感器 | 皇明 | 皇明太阳能工程管道温度传感器 | 个 | 10
104 | 水封 | 格兰仕水泵 | CR15-08 | 个 | 2
105 |  |  | CR10-09 | 个 | 2
106 |  | 威乐 | PH-2201QH | 个 | 2
107 |  |  | PH-150EH | 个 | 2
108 |  |  | PH-403E | 个 | 2
109 |  | CNP轻型立式多级离心泵 | CDMF15 | 个 | 2
110 | 耐高温四氟垫 | 富密、觅莱、福西西 | DN40 | 个 | 2
111 |  |  | DN50 | 个 | 2
112 |  |  | DN65 | 个 | 2
113 | 不锈钢止回阀 | 上海高压电站、FGO、大漠山 | H71F-16P DN40 厚度5cm | 个 | 2
114 |  |  | H71F-16P DN50 厚度5cm | 个 | 2
115 |  |  | H71F-16P DN65 厚度5cm | 个 | 4
116 | 淋浴顶喷 | 箭牌 恒洁 九牧 惠达 | 圆形 φ20cm | 个 | 5
117 | 淋浴阀门手柄 | 箭牌 恒洁 九牧 惠达 | 国标 | 个 | 5
118 | 冷热水转换提拉帽 | 箭牌 恒洁 九牧 惠达 | 国标 | 个 | 20
119 | 淋浴阀芯 | 箭牌 恒洁 九牧 惠达 | DN35 | 个 | 5
120 |  |  | DN35 | 个 | 5
121 | 淋浴混水阀龙头 | 箭牌 恒洁 九牧 惠达 | 主要材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯 | 个 | 5
122 | 淋浴花洒套装 | 箭牌 恒洁 九牧 惠达 | 圆形款，直径：22cm 龙头，顶喷花洒，连接花洒的淋浴管及其他 | 套 | 5
123 | 软连接 | 沪工、萨孚、埃美柯 | DN40 法兰式 | 个 | 10
124 |  |  | DN65 法兰式 | 个 | 10
125 |  |  | DN80 法兰式 | 个 | 10
126 |  |  | DN100 法兰式 | 个 | 10
127 | 温度、水位传感器 | 皇明 | HYC-WA3(1.7米) | 个 | 2
128 |  |  | HYC-WA3(2米) | 个 | 2
129 | 电动阀执行器 | 巨良 | JLQ941F-16C | 个 | 2
130 | 电动阀 | 耐特、巨良 | DN50 | 套 | 2
131 |  |  | DN80 | 套 | 2
132 | 镀锌快接 | 御舵、京必诚、京纯 | DN50 | 个 | 5
133 | 管道式风管温湿度传感器 | e+e、西派、西门子、霍尼韦尔 | AC24V DC0-10V | 个 | 2
134 | 管道式风管温度传感器 | e+e、西派、西门子、霍尼韦尔 | AC24V DC0-10V | 个 | 2
135 | 耐震轴向电接点温度计 | 上海金龙、仪川、创纪 | DN15 | 个 | 5
136 | 不锈钢螺栓 | 奥展实业、固万基、冰禹 | M10*80（只是作为参考值长度根据具体尺寸订货） | 套 | 10
137 |  |  | M12*100（只是作为参考值长度根据具体尺寸订货） | 套 | 10
138 |  |  | M14*120（只是作为参考值长度根据具体尺寸订货） | 套 | 10
139 |  |  | M16*140（只是作为参考值长度根据具体尺寸订货） | 套 | 10
140 |  |  | M18*150（只是作为参考值长度根据具体尺寸订货） | 套 | 10
141 | 对夹式不锈钢蝶阀 | 汉阳聚星、沪航、远大、泽方 | D71XA-1.6 DN40 | 个 | 2
142 |  |  | D71XA-1.6 DN50 | 个 | 2
143 | 压力变进器 | 香港正润 | ZMP-L61-K-2（量程0-1.0MPa 电源12.5-36v输出4-20mA 精度0.5%） | 个 | 1
144 |  |  | ZMP-L31-K-2量程0-1.0MPa 电源12.5-36v输出4-20mA 精度0.5%） | 个 | 1
145 | 橡胶垫圈 | 艾润、鸿樱、大漠山 | DN20 | 个 | 20
146 |  |  | DN25 | 个 | 20
147 | 压力表 | 富仪、红旗、特普 | DN8 0-1.6MPA | 个 | 2
148 |  |  | DN15 0-1.6MPA | 个 | 5
149 | 空调风机盘管电机 | 开利 | HA32CE401(轴距440) | 个 | 5
150 |  |  | HA72CE201(轴距440) | 个 | 5
151 |  |  | HA70CE201(轴距440) | 个 | 5
152 |  |  | HA32CE201(轴距370) | 个 | 5
153 |  |  | HA55CE302(轴距370) | 个 | 5
154 |  |  | HA45CE201(轴距440) | 个 | 5
155 | 电容 | CBB65 | 50uF | 个 | 10
156 |  |  | 40uF | 个 | 10
157 |  |  | 35uF | 个 | 10
158 |  |  | 30UF | 个 | 30
159 |  | CBB60/CBB61 | 2.0uF | 个 | 30
160 |  |  | 2.5uF（插头、接线） | 个 | 5
161 |  |  | 3uF（插头、接线） | 个 | 5
162 |  |  | 3.5uF（插头、接线） | 个 | 5
163 | 冷凝水管 | 海立、裕津 | 2米 | 个 | 20
164 | 冷媒 | 霍尼韦尔、科慕、巨化 | R22 10公斤 | 瓶 | 5
165 |  |  | R32 10公斤 | 瓶 | 5
166 |  |  | R410A 10公斤 | 瓶 | 5
167 | 加氟表一套 | 国标 | 高低压加氟表、加氟管、安全阀 | 套 | 2
168 | 空调出风散流器（铝合金、abs） | 柒森、京纯、摩西莱 | 外尺寸470*470 | 个 | 5
169 |  |  | 外尺寸450*450 | 个 | 5
170 |  |  | 外尺寸420*420 | 个 | 5
171 |  |  | 外尺寸400*400 | 个 | 5
172 |  |  | 外尺寸350*350 | 个 | 5
173 |  |  | 外尺寸300*300 | 个 | 5
174 |  |  | 外尺寸250*250 | 个 | 5
175 | 加湿器电极片 | 卡乐 | BLCT4B00W0/2 | 个 | 36
176 |  |  | BLCT3B00W0/2 | 个 | 12
177 | 保险丝 | 玻璃保险 | 3cm 3A | 个 | 10
178 |  | 陶瓷保险 | 2A | 个 | 10
179 |  | 其他型号保险 | 1-10A | 个 | 10
180 | 生料带 | 日丰 九牧 伟星 | 材质：聚四氟乙烯 10米/卷 | 卷 | 100
181 | 结构胶 | 哥两好 千里马 伟星 | GLJ-995 中性硅酮 590ml | 只 | 10
182 | 结构胶胶枪 | 哥两好 千里马伟星 | 全铝桶式压胶枪 | 个 | 2
183 | 玻璃胶胶枪 | 哥两好 千里马伟星 | NKG-330 | 个 | 2
184 | 短扎带 | 山泽、乐易扎、赛迪恩 | 1000个/包 3*100 | 包 | 2
185 | 长扎带 |  | 1000个/包 5*300 | 包 | 2
186 | 铸工胶 | 卡夫特 | K-9119 | 盒 | 5
187 | 除锈灵 | WD-40 | 350ml | 瓶 | 5
188 | 自喷漆 | 三和 | 黑色、白色 350ML | 瓶 | 5
189 | 绝缘胶布 | 正泰 德力西 公牛 | 10米/卷 | 卷 | 50
190 | 燕尾螺丝 | 固万基、冀硕、劲功 | M4.2*13 | 盒 | 2
191 | 螺栓 | 奥展实业、固万基、冰禹 | M6*80 | 个 | 20
192 | 防潮灯 | 隆誉、科达亿、新飞 | 24v ac | 套 | 10
193 | 风压表 | CATIC | 50-500PA 2A/250VAC-1A/30VDC | 个 | 5
194 | 皮带 | 奋 飞 三力士 上海骆驼 | B2845 | 根 | 28
195 |  |  | B940 | 根 | 6
196 |  |  | B1250 | 根 | 6
197 |  |  | B1422 | 根 | 6
198 |  |  | B2032 | 根 | 6
199 |  |  | B1219 | 根 | 6
200 |  |  | B850 | 根 | 6
201 |  |  | A1270 | 根 | 6
202 |  |  | B1702 | 根 | 6
203 |  |  | B900 | 根 | 6
204 |  |  | B1245 | 根 | 6
205 |  |  | B1200 | 根 | 8
206 |  |  | A1143 | 根 | 6
207 |  |  | A1168 | 根 | 12
208 |  |  | A1295 | 根 | 18
209 |  |  | A1702 | 根 | 6
210 |  |  | A940 | 根 | 6
211 |  |  | A850 | 根 | 6
212 |  |  | A900 | 根 | 6
213 |  |  | Z530 | 根 | 6
214 |  |  | Z530 | 根 | 6
215 | 美的多联空调（热泵）机组室外机散热电机 | 美的 | MDV-850W/D2SN1-8X1 | 台 | 1
液氧班组耗材
序号 | 货物名称 | 品 牌 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 响应情况 | 备注
216 | 爆破片 | 上海华理安全装备有限公司 | 型号：YCJ-0.93-22 | 个 | 2
217 | 气体终端螺纹丝 | 不限 | 长20mm，直径4mm | 个 | 50
218 | 传呼分机 | 亚华 | YH-6399P | 个 | 20
219 | 传呼主机 | 亚华 | YH-968 | 个 | 2
220 | 传呼分机手柄线 | 亚华 | 6399P | 个 | 50
221 | 终端维修阀 | 港式（气体维修阀） | 外径17.6mm； 内径9.4mm； 长度24.4mm | 个 | 30
222 | 终端垫片 | 港式 | 内径7.5mm 外径18mm | 个 | 300
223 | 输液吊架 | 不限 | GT/SY-01 | 根 | 200
224 | 输液架钢珠 | 不限 | 直径2.5mm | 个 | 1000
225 | 传呼话机 | 步步高 | HCD007（6082）TSD | 个 | 5
226 | 传呼系统显示屏 | 亚华 | YH（长55cm；高21.5cm；厚2.5cm） | 个 | 5
227 | 传呼系统电源线 | 不限 | 1.5平方双层绝缘无氧铜线 | 米 | 200
228 | 压力传感器软管 | PU TUBE | 6×4mm | 米 | 200
229 | 全启式封闭式安全阀 | 不限 | DA22F/40P（25mm) | 个 | 4
230 |  | 不限 | DA22F/40P（10mm) |  | 4
231 |  | 不限 | A28H-16（32mm) |  | 2
232 | PVC钢丝软管 | 不限 | 内径50mm；外径62mm；壁厚6mm | 米 | 20
233 | 氧气终端 | 港通 | 国标 | 套 | 5
234 | 负压终端 | 港通 | 国标 | 套 | 5
235 | 空气终端 | 港通 | 国标 | 套 | 5
236 | 氧气终端 | 港通 | 德标 | 套 | 5
237 | 负压终端 | 港通 | 德标 | 套 | 5
238 | 空气终端 | 港通 | 德标 | 套 | 5
239 | 设备带床头灯 | 恒兴照明 | T4-12W | 根 | 60
240 |  | 世林照明 | T5-6W |  | 50
241 | 床头灯灯罩 |  | 50×7cm | 个 | 200
242 | 压力传感器 | 不限 | 支持485通讯的压力传感器； 量程：-0.1mpa—0.8mpa； | 个 | 2
243 | 气体减压器 | 上海气体阀门总厂 | YQJ-10 | 个 | 10
244 | 不锈钢禁油氧压表 | 不限 | 表盘直径100MM，规格0 ~ 1.6MPa | 个 | 2
245 | 氧气流量计 | 成都中阳 | CS700型质量流量计，测量范围0-300L/min,0-1.6Mpa;尺寸：80（H）x160（B）x60（D） | 个 | 10
246 | 氧气压力传感器 | 不限 | 支持485通讯的压力传感器； 量程:0~10Bar 输出:4~20mA 供电:24VDC | 个 | 2
247 | 法兰金属垫片 | 不限 | 304不锈钢材质，DN40 | 个 | 5
248 | 法兰金属垫片 | 不限 | 304不锈钢材质，DN50 | 个 | 5
249 | 聚四氟乙烯垫片 | 不限 | 41x18x4mm | 个 | 10
250 | 聚四氟乙烯垫片 | 不限 | 30x20x2mm | 个 | 10
251 | 聚四氟乙烯垫片 | 不限 | 26x15x2mm | 个 | 10
252 | 聚四氟乙烯垫片 | 不限 | 15x10x2mm | 个 | 10
253 | 氧压表硅胶垫片 | 不限 | 18x6x2mm | 个 | 10
254 | 螺丝刀 （-字） | 老A | 3x75mm 5x100mm 6x125mm | 套 | 2
255 | 螺丝 （+字） | 老A | 3x75mm 4x75mm 5x100mm 6x150mm | 套 | 2
256 | 活动扳手 | 老A | 6寸 8寸 12寸 | 套 | 1
257 | 无线手枪钻 | 德力西 | 无刷、锂电 | 套 | 1
258 | 手枪钻钻头 | 德力西 | 1mm~10mm | 套 | 2
259 | 手枪钻批头 | 德力西 | 常用套装 | 套 | 1
260 | 数显万用表 | 正泰 | 标准 | 个 | 1
261 | 油性原胶 | 不限 |  | 个 | 5
262 | 美工刀 | 得力 | 100x18mm | 个 | 2
263 | 美工刀刀片 | 得力 | 100x18mm | 盒 | 1
264 | 耐低温防护头盔 | 不限 | 带面罩 | 个 | 5
265 | 耐低温防护手套 | 不限 | 牛皮材质、26cm | 双 | 10
266 | 可达氧气终端外罩 | 科达 | 合金（内径30mm，外径48mm） | 个 | 20
267 | 可达负压终端外罩 | 科达 | 合金（内径30mm，外径48mm） | 个 | 20
268 | 可达空气终端外罩 | 科达 | 合金（内径30mm，外径48mm） | 个 | 20
269 | 可达终端橡胶圈 | 不限 | 橡胶（内径9mm，外径13mm） | 个 | 50
270 | 可达终端橡胶圈 | 不限 | 橡胶（内径26mm，外径30mm） | 个 | 50
水电耗材清单
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 响应情况 | 备注
271 | 塑壳断路器 | ABB、施耐德、西门子 | 10A 2P | 只 | 1
272 |  |  | 16A 2P | 只 | 1
273 |  |  | 20A 2P | 只 | 1
274 |  |  | 25A 2P | 只 | 1
275 |  |  | 32A 2P | 只 | 1
276 |  |  | 40A 2P | 只 | 1
277 |  |  | 50A 2P | 只 | 1
278 |  |  | 63A 2P | 只 | 1
279 |  |  | 80A 2P | 只 | 1
280 |  |  | 100A 2P | 只 | 1
281 |  |  | 125A 2P | 只 | 1
282 |  |  | 160A 2P | 只 | 1
283 |  |  | 200A 2P | 只 | 1
284 |  |  | 225A 2P | 只 | 1
285 |  |  | 250A 2P | 只 | 1
286 |  |  | 315A 2P | 只 | 1
287 |  |  | 350A 2P | 只 | 1
288 |  |  | 400A 2P | 只 | 1
289 |  |  | 500A 2P | 只 | 1
290 |  |  | 630A 2P | 只 | 1
291 |  |  | 10A 3P | 只 | 1
292 |  |  | 16A 3P | 只 | 1
293 |  |  | 20A 3P | 只 | 1
294 |  |  | 25A 3P | 只 | 1
295 |  |  | 32A 3P | 只 | 1
296 |  |  | 40A 3P | 只 | 1
297 |  |  | 50A 3P | 只 | 1
298 |  |  | 63A 3P | 只 | 1
299 |  |  | 80A 3P | 只 | 1
300 |  |  | 100A 3P | 只 | 1
301 |  |  | 125A 3P | 只 | 1
302 |  |  | 160A 3P | 只 | 1
303 |  |  | 200A 3P | 只 | 1
304 |  |  | 225A 3P | 只 | 1
305 |  |  | 250A 3P | 只 | 1
306 |  |  | 315A 3P | 只 | 1
307 |  |  | 350A 3P | 只 | 1
308 |  |  | 400A 3P | 只 | 1
309 |  |  | 500A 3P | 只 | 1
310 |  |  | 630A 3P | 只 | 1
311 |  |  | 10A 4P | 只 | 1
312 |  |  | 16A 4P | 只 | 1
313 |  |  | 20A 4P | 只 | 1
314 |  |  | 25A 4P | 只 | 1
315 |  |  | 32A 4P | 只 | 1
316 |  |  | 40A 4P | 只 | 1
317 |  |  | 50A 4P | 只 | 1
318 |  |  | 63A 4P | 只 | 1
319 |  |  | 80A 4P | 只 | 1
320 |  |  | 100A 4P | 只 | 1
321 |  |  | 125A 4P | 只 | 1
322 |  |  | 160A 4P | 只 | 1
323 |  |  | 200A 4P | 只 | 1
324 |  |  | 225A 4P | 只 | 1
325 |  |  | 250A 4P | 只 | 1
326 |  |  | 315A 4P | 只 | 1
327 |  |  | 350A 4P | 只 | 1
328 |  |  | 400A 4P | 只 | 1
329 |  |  | 500A 4P | 只 | 1
330 |  |  | 630A 4P | 只 | 1
331 | 带漏保塑壳断路器 | ABB、施耐德、西门子 | 10A 2P | 只 | 1
332 |  |  | 16A 2P | 只 | 1
333 |  |  | 20A 2P | 只 | 1
334 |  |  | 25A 2P | 只 | 1
335 |  |  | 32A 2P | 只 | 1
336 |  |  | 40A 2P | 只 | 1
337 |  |  | 50A 2P | 只 | 1
338 |  |  | 63A 2P | 只 | 1
339 |  |  | 80A 2P | 只 | 1
340 |  |  | 100A 2P | 只 | 1
341 |  |  | 125A 2P | 只 | 1
342 |  |  | 160A 2P | 只 | 1
343 |  |  | 200A 2P | 只 | 1
344 |  |  | 225A 2P | 只 | 1
345 |  |  | 250A 2P | 只 | 1
346 |  |  | 315A 2P | 只 | 1
347 |  |  | 350A 2P | 只 | 1
348 |  |  | 400A 2P | 只 | 1
349 |  |  | 500A 2P | 只 | 1
350 |  |  | 630A 2P | 只 | 1
351 |  |  | 10A 3P | 只 | 1
352 |  |  | 16A 3P | 只 | 1
353 |  |  | 20A 3P | 只 | 1
354 |  |  | 25A 3P | 只 | 1
355 |  |  | 32A 3P | 只 | 1
356 |  |  | 40A 3P | 只 | 1
357 |  |  | 50A 3P | 只 | 1
358 |  |  | 63A 3P | 只 | 1
359 |  |  | 80A 3P | 只 | 1
360 |  |  | 100A 3P | 只 | 1
361 |  |  | 125A 3P | 只 | 1
362 |  |  | 160A 3P | 只 | 1
363 |  |  | 200A 3P | 只 | 1
364 |  |  | 225A 3P | 只 | 1
365 |  |  | 250A 3P | 只 | 1
366 |  |  | 315A 3P | 只 | 1
367 |  |  | 350A 3P | 只 | 1
368 |  |  | 400A 3P | 只 | 1
369 |  |  | 500A 3P | 只 | 1
370 |  |  | 630A 3P | 只 | 1
371 |  |  | 10A 4P | 只 | 1
372 |  |  | 16A 4P | 只 | 1
373 |  |  | 20A 4P | 只 | 1
374 |  |  | 25A 4P | 只 | 1
375 |  |  | 32A 4P | 只 | 1
376 |  |  | 40A 4P | 只 | 1
377 |  |  | 50A 4P | 只 | 1
378 |  |  | 63A 4P | 只 | 1
379 |  |  | 80A 4P | 只 | 1
380 |  |  | 100A 4P | 只 | 1
381 |  |  | 125A 4P | 只 | 1
382 |  |  | 160A 4P | 只 | 1
383 |  |  | 200A 4P | 只 | 1
384 |  |  | 225A 4P | 只 | 1
385 |  |  | 250A 4P | 只 | 1
386 |  |  | 315A 4P | 只 | 1
387 |  |  | 350A 4P | 只 | 1
388 |  |  | 400A 4P | 只 | 1
389 |  |  | 500A 4P | 只 | 1
390 |  |  | 630A 4P | 只 | 1
391 | C45单极开关 | ABB、施耐德、西门子 | 16A | 只 | 10
392 |  |  | 20A | 只 | 10
393 |  |  | 25A | 只 | 10
394 |  |  | 32A | 只 | 10
395 |  |  | 40A | 只 | 10
396 |  |  | 63A | 只 | 10
397 | C45双极开关 | ABB、施耐德、西门子 | 16A | 只 | 20
398 |  |  | 20A | 只 | 20
399 |  |  | 25A | 只 | 20
400 |  |  | 32A | 只 | 30
401 |  |  | 40A | 只 | 30
402 |  |  | 63A | 只 | 30
403 |  |  | 80A | 只 | 30
404 |  |  | 100A | 只 | 10
405 | C45三极开关 | ABB、施耐德、西门子 | 16A | 只 | 10
406 |  |  | 20A | 只 | 20
407 |  |  | 25A | 只 | 20
408 |  |  | 32A | 只 | 20
409 |  |  | 40A | 只 | 20
410 |  |  | 63A | 只 | 20
411 |  |  | 80A | 只 | 10
412 |  |  | 100A | 只 | 10
413 | C45四极开关 | ABB、施耐德、西门子 | 16A | 只 | 10
414 |  |  | 20A | 只 | 5
415 |  |  | 25A | 只 | 5
416 |  |  | 32A | 只 | 5
417 |  |  | 40A | 只 | 5
418 |  |  | 63A | 只 | 5
419 |  |  | 80A | 只 | 5
420 |  |  | 100A | 只 | 5
421 |  |  | 120A | 只 | 5
422 | C45单极漏电 | ABB、施耐德、西门子 | 16A | 只 | 10
423 |  |  | 20A | 只 | 10
424 |  |  | 25A | 只 | 30
425 |  |  | 32A | 只 | 30
426 |  |  | 40A | 只 | 30
427 |  |  | 63A | 只 | 30
428 | C45双极漏电 | ABB、施耐德、西门子 | 16A | 只 | 20
429 |  |  | 20A | 只 | 20
430 |  |  | 25A | 只 | 30
431 |  |  | 32A | 只 | 50
432 |  |  | 40A | 只 | 50
433 |  |  | 63A | 只 | 20
434 |  |  | 80A | 只 | 10
435 |  |  | 100A | 只 | 5
436 | C45三极漏电 | ABB、施耐德、西门子 | 16A | 只 | 5
437 |  |  | 20A | 只 | 5
438 |  |  | 25A | 只 | 5
439 |  |  | 32A | 只 | 5
440 |  |  | 40A | 只 | 5
441 |  |  | 63A | 只 | 5
442 |  |  | 80A | 只 | 5
443 |  |  | 100A | 只 | 5
444 | C45四极漏电 | ABB、施耐德、西门子 | 16A | 只 | 5
445 |  |  | 20A | 只 | 5
446 |  |  | 25A | 只 | 5
447 |  |  | 32A | 只 | 5
448 |  |  | 40A | 只 | 5
449 |  |  | 63A | 只 | 5
450 |  |  | 80A | 只 | 5
451 |  |  | 100A | 只 | 5
452 |  |  | 120A | 只 | 2
453 | 铜单 | 正泰 远东牌 源力牌（安徽太平洋电缆股份有限公司） | 1.5㎡ | 100米/卷 | 10
454 |  |  | 2.5㎡ | 100米/卷 | 50
455 |  |  | 4㎡ | 100米/卷 | 20
456 |  |  | 6㎡ | 100米/卷 | 10
457 |  |  | 10㎡ | 100米/卷 | 3
458 |  |  | 16㎡ | 100米/卷 | 3
459 | 橡套线 | 正泰 远东牌 源力牌（安徽太平洋电缆股份有限公司） | 2×1.5² | 100米/卷 | 3
460 |  |  | 2×2.5² | 100米/卷 | 3
461 |  |  | 2×4² | 100米/卷 | 2
462 |  |  | 3×2.5² | 100米/卷 | 20
463 |  |  | 3×4² | 100米/卷 | 10
464 |  |  | 3×6² | 100米/卷 | 3
465 |  |  | 4×2.5² | 100米/卷 | 3
466 |  |  | 4×4² | 100米/卷 | 3
467 |  |  | 4×6² | 100米/卷 | 3
468 |  |  | 4×10² | 100米/卷 | 1
469 |  |  | 5×2.5² | 100米/卷 | 1
470 |  |  | 5×4² | 100米/卷 | 5
471 |  |  | 5×6² | 100米/卷 | 5
472 |  |  | 5×10² | 100米/卷 | 1
473 |  |  | 5×16² | 100米/卷 | 1
474 | 电缆 | 正泰 远东牌 源力牌（安徽太平洋电缆股份有限公司） | WDZ-YJY-2.5²至185²各型号 | 米 | 1
475 |  |  | WDZ-YJV-2.5²至185²各型号 | 米 | 1
476 | 铜线鼻子 | 正泰 远东牌 源力牌（安徽太平洋电缆股份有限公司） | 1.25² | 只 | 10
477 |  |  | 1.5² | 只 | 10
478 |  |  | 2.5² | 只 | 10
479 |  |  | 4² | 只 | 10
480 |  |  | 6² | 只 | 10
481 |  |  | 10² | 只 | 10
482 |  |  | 16² | 只 | 10
483 |  |  | 25² | 只 | 10
484 |  |  | 35² | 只 | 10
485 |  |  | 50² | 只 | 10
486 |  |  | 70² | 只 | 10
487 |  |  | 95² | 只 | 10
488 |  |  | 120² | 只 | 10
489 |  |  | 150² | 只 | 10
490 |  |  | 185² | 只 | 10
491 | 铜 管 | 正泰 远东牌 源力牌（安徽太平洋电缆股份有限公司） | 2.5² | 只 | 10
492 |  |  | 4² | 只 | 10
493 |  |  | 6² | 只 | 10
494 |  |  | 10² | 只 | 10
495 |  |  | 16² | 只 | 10
496 |  |  | 25² | 只 | 10
497 |  |  | 35² | 只 | 10
498 |  |  | 50² | 只 | 10
499 |  |  | 70² | 只 | 10
500 |  |  | 95² | 只 | 10
501 |  |  | 120² | 只 | 10
502 |  |  | 150² | 只 | 10
503 |  |  | 185² | 只 | 10
504 | 多股软线 | 正泰 远东牌 源力牌（安徽太平洋电缆股份有限公司） | 2.5² | 米 | 50
505 |  |  | 4² | 米 | 50
506 |  |  | 6² | 米 | 10
507 |  |  | 10² | 米 | 10
508 |  |  | 16² | 米 | 10
509 |  |  | 25² | 米 | 10
510 | 屏蔽线 | 正泰 远东牌 源力牌（安徽太平洋电缆股份有限公司） | 2芯 0.2² | 100米/卷 | 1
511 |  |  | 2芯 0.3² | 100米/卷 | 1
512 |  |  | 2芯 0.5² | 100米/卷 | 1
513 |  |  | 2芯 0.75² | 100米/卷 | 1
514 |  |  | 2芯 1² | 100米/卷 | 1
515 |  |  | 2芯 1.5² | 100米/卷 | 1
516 |  |  | 2芯 2.5² | 100米/卷 | 1
517 |  |  | 3芯 0.2² | 100米/卷 | 1
518 |  |  | 3芯 0.3² | 100米/卷 | 1
519 |  |  | 3芯 0.5² | 100米/卷 | 1
520 |  |  | 3芯 0.75² | 100米/卷 | 1
521 |  |  | 3芯 1² | 100米/卷 | 1
522 |  |  | 3芯 1.5² | 100米/卷 | 1
523 |  |  | 3芯 2.5² | 100米/卷 | 1
524 |  |  | 4芯 0.2² | 100米/卷 | 1
525 |  |  | 4芯 0.3² | 100米/卷 | 1
526 |  |  | 4芯 0.5² | 100米/卷 | 1
527 |  |  | 4芯 0.75² | 100米/卷 | 1
528 |  |  | 4芯 1² | 100米/卷 | 1
529 |  |  | 4芯 1.5² | 100米/卷 | 1
530 |  |  | 4芯 2.5² | 100米/卷 | 1
531 | 护套线 | 正泰 远东牌 源力牌（安徽太平洋电缆股份有限公司） | 2芯 0.5² | 100米/卷 | 1
532 |  |  | 2芯 0.75² | 100米/卷 | 1
533 |  |  | 2芯 1² | 100米/卷 | 1
534 |  |  | 2芯 1.5² | 100米/卷 | 1
535 |  |  | 2芯 2.5² | 100米/卷 | 1
536 |  |  | 2芯 4² | 100米/卷 | 1
537 |  |  | 2芯 6² | 100米/卷 | 1
538 |  |  | 3芯 0.5² | 100米/卷 | 1
539 |  |  | 3芯 0.75² | 100米/卷 | 1
540 |  |  | 3芯 1² | 100米/卷 | 1
541 |  |  | 3芯 1.5² | 100米/卷 | 1
542 |  |  | 3芯 2.5² | 100米/卷 | 1
543 |  |  | 3芯 4² | 100米/卷 | 1
544 |  |  | 3芯 6² | 100米/卷 | 1
545 | 开 关 | 正泰 远东牌 源力牌（安徽太平洋电缆股份有限公司） | 86型单开10A | 只 | 10
546 |  |  | 86型双开10A | 只 | 30
547 |  |  | 86型三开10A | 只 | 50
548 |  |  | 86型四开10A | 只 | 30
549 |  |  | 86型一开五孔10A | 只 | 10
550 |  |  | 118型单开10A | 只 | 1
551 |  |  | 118型双开10A | 只 | 1
552 |  |  | 118型开关面板一位 | 只 | 1
553 |  |  | 118型开关面板两位 | 只 | 1
554 |  |  | 118型开关面板三位 | 只 | 1
555 |  |  | 118型开关面板四位 | 只 | 1
556 | 插 座 | 正泰 远东牌 源力牌（安徽太平洋电缆股份有限公司） | 86型五孔插座10A | 只 | 150
557 |  |  | 86型三孔插座16A | 只 | 100
558 |  |  | 86型多功能三孔插座 | 只 | 1
559 |  |  | 86型四孔插座10A | 只 | 1
560 |  |  | 118型五孔插座10A | 只 | 1
561 |  |  | 118型三孔插座10A | 只 | 1
562 |  |  | 118型三孔插座16A | 只 | 1
563 |  |  | 118型插座面板一位 | 只 | 1
564 |  |  | 118型插座面板两位 | 只 | 1
565 |  |  | 118型插座面板三位 | 只 | 1
566 |  |  | 118型插座面板四位 | 只 | 1
567 |  |  | 航空插座3芯 | 只 | 1
568 |  |  | 航空插座4芯 | 只 | 1
569 |  |  | 航空插座5芯 | 只 | 1
570 |  |  | C45插座五孔10A | 只 | 1
571 |  |  | C45插座三孔16A | 只 | 1
572 |  |  | 380V四孔插座 | 只 | 1
573 |  |  | 380V四孔插头 | 只 | 1
574 |  |  | 旋钮式三孔插座 | 只 | 1
575 |  |  | 86型铜地插 | 只 | 1
576 |  |  | 两脚插头10A | 只 | 20
577 |  |  | 三脚插头10A | 只 | 20
578 |  |  | 三脚插头16A | 只 | 20
579 | PVC电线管 |  | φ15 | 4米/根 | 50
580 |  |  | φ20 | 4米/根 | 40
581 |  |  | φ25 | 4米/根 | 30
582 |  |  | φ32 | 4米/根 | 20
583 |  |  | φ40 | 4米/根 | 10
584 |  |  | φ50 | 4米/根 | 5
585 | LED球泡 | 佛山照明 飞 利 浦 雷 士 | 5W E27大螺口 | 只 | 15
586 |  |  | 15W E27大螺口 | 只 | 30
587 |  |  | 25W E27大螺口 | 只 | 20
588 |  |  | 35W E27大螺口 | 只 | 10
589 |  |  | 45W E27大螺口 | 只 | 5
590 |  |  | 58W E27大螺口 | 只 | 1
591 | LED磁吸灯盘 |  | 各型号 | 套 | 10
592 | LED彩光灯泡 |  | 各型号 | 只 | 10
593 | LED灯管 |  | 8W/0.6米 | 根 | 10
594 | LED灯管 |  | 16W/1.2米 | 根 | 10
595 | T4一体化灯 |  | 各型号 | 根 | 10
596 | T5一体化灯 |  | 各型号 | 根 | 10
597 | T8一体化灯 |  | 各型号 | 根 | 10
598 | LED单筒灯 |  | 8W | 只 | 10
599 | LED双筒灯 |  | 18W | 只 | 10
600 | LED集成顶灯 |  | 60×60 | 套 | 30
601 | LED集成顶灯 |  | 30×30 | 套 | 50
602 | LED 平板灯 |  | 120*30 （cm） 54W含驱动 | 套 | 30
603 | LED 平板灯 |  | 150*30（cm） 40w含驱动 | 套 | 30
604 | LED 平板灯 |  | 60*60 （cm） 48w含驱动 | 套 | 200
605 | LED灯条 |  | 一拖四 | 套 | 50
606 |  |  | 一拖九 | 套 | 50
607 | 三防单管日光灯 |  |  | 套 | 1
608 | 三防双管日光灯 |  |  | 套 | 1
609 | LED豆胆灯 |  | 各型号 | 套 | 1
610 | LED驱动 |  | 8-12W（输出20-45V 300MA） | 只 | 1
611 | LED驱动 |  | 32W（输出26-36V 900MA） | 只 | 1
612 | LED驱动 |  | 40W（输出30-40V 1020MA） | 只 | 1
613 | 继电器 | 施耐德 德力西 ABB 西门子 | 8脚继电器 DC24V线圈 5A | 只 | 20
614 | 继电器 |  | 8脚继电器 AC220V线圈 | 只 | 15
615 | 继电器 |  | HH54P-L | 只 | 3
616 | 继电器 |  | 5A 14脚 | 只 | 9
617 | 继电器 |  | HH52P-L | 只 | 1
618 | 交流接触器 |  | CJX20910 | 只 | 6
619 | 交流接触器 |  | CJ20-16/220V | 只 | 6
620 | 交流接触器 |  | 3TB44 22-0XM0/40A | 只 | 5
621 | 交流接触器 |  | A40-30-10/40A | 只 | 5
622 | 交流接触器 |  | 3TB44 22-0XM0/16A | 只 | 6
623 | 交流接触器 |  | XJX2-1210/220V | 只 | 3
624 | 交流接触器 |  | 3TB44 22-0XM0/32A | 只 | 4
625 | 热继电器 |  | 调节2.5A至4A JR28-25 | 只 | 1
626 | 热继电器 |  | 3US50 40-1K | 只 | 1
627 | 热继电器 |  | 3US50 8-12.5 | 只 | 1
628 | 保险丝 |  | RT18-32 32A/380V | 只 | 1
629 | 旋钮开关 |  | 2挡 一开一闭 | 只 | 1
630 | 旋钮开关 |  | 3挡 一开二闭 | 只 | 1
631 | 西门子接触器 |  | 3TS31 10-0X | 只 | 1
632 | 交流接触器 |  | CJX-16-22 | 只 | 1
633 | 西门子断路器 |  | 5SJ63 D16 3P | 只 | 1
634 | 瓷灯座 |  | 国标 | 个 | 1
635 | 吊灯头 |  | 国标 | 个 | 1
636 | 平灯座 |  | 国标 | 个 | 1
637 | 明盒修复器 |  | 铁片底座 | 个 | 1
638 | 无缝膨胀螺丝 |  | 各型号 | 个 | 1
639 | 塑料膨胀管 |  | 各型号 | 袋 | 1
640 | 电箱控制柜指示灯 |  | 白、绿、红 LED灯芯 | 只 | 1
641 | 电箱控制柜蜂鸣器 |  | 国标 | 只 | 1
642 | 带背胶槽板 |  | 20mm | 根 | 20
643 |  |  | 30mm | 根 | 30
644 |  |  | 40mm | 根 | 50
645 |  |  | 50mm | 根 | 80
646 |  |  | 60mm | 根 | 20
647 |  |  | 80mm | 根 | 20
648 |  |  | 100mm | 根 | 10
649 | 自攻螺丝 |  | 各型号 | 盒 | 5
650 | 燕尾螺丝 |  | 各型号 | 盒 | 5
651 | 线盒螺丝 |  | 各型号 | 根 | 5
652 | LED日光灯架 |  | 各型号 | 套 | 5
653 | 锉刀 |  | 各型号 | 只 | 2
654 | 砂纸 |  | 各型号 | 张 | 20
655 | 绝缘胶布 | 正泰 德力西 公牛 | 10米/卷 | 卷 | 300
656 | 防水胶布 |  |  | 卷 | 20
657 | LED灯条 |  | 120W/白光52cm | 套 | 2
658 | 接线端子 |  |  | 袋 | 5
659 | 声光控吸顶灯 |  | 各型号 | 套 | 5
660 | 圆形吸顶灯 |  | 各型号 | 套 | 5
661 | 方形吸顶灯 |  | 各型号 | 套 | 5
662 | 不锈钢地线槽 |  | 各型号 | 米 | 5
663 | 紫外线杀菌灯支架 |  | 国际 | 个 | 5
664 | 漫反射光电开关 |  | 220V | 个 | 5
665 | 定制乳白亚克力板 |  | 根据具体尺寸定制 | 个 | 10
666 | 可识别恶性负载保护器 |  | 220v | 个 | 5
667 | 启辉器 |  |  | 盒 | 5
668 | 线卡 |  | 各型号 | 盒 | 10
669 | 管卡 |  | 各型号 | 袋 | 10
670 | 不锈钢骑马卡 |  | 各型号 | 袋 | 10
671 | 玻璃钻头 |  | 各型号 | 只 | 5
672 | 瓷砖钻头 |  | 各型号 | 只 | 5
673 | 明 盒 |  | 86型 | 只 | 200
674 |  |  | 118型各型号 | 只 | 20
675 | PZ30明装配电箱 |  | 各型号 | 套 | 20
676 | 换气扇 | 美尔凯特 松 下 奥 普 | 200V/50hz 功率≤30W尺寸：30cm*30cm 分贝值≤45db 风量≥140m³/h | 台 | 80
677 | 绝缘垫 |  | 10米/卷 | 套 | 10
678 | 时控开关 |  | 220v | 个 | 5
679 | 中性结构胶 |  |  | 个 | 5
680 | 中性结构胶胶枪 |  |  | 个 | 5
681 | 中性玻璃胶 |  |  | 个 | 20
682 | 中性玻璃胶胶枪 |  |  | 个 | 5
683 | 大理石云石胶 |  |  | 桶 | 30
684 | PPR管 | 日丰 伟星 中财 | φ20 壁厚3.4mm | 4m /根 | 30
685 | PPR堵头 |  | φ20 带皮圈 | 只 | 5
686 | PPR弯头 |  | φ20 | 只 | 50
687 | PPR内丝弯头 |  | φ20 | 只 | 20
688 | PPR三通 |  | φ20 | 只 | 20
689 | PPR直接 |  | φ20 | 只 | 20
690 | PPR外丝直接 |  | φ20 | 只 | 20
691 | PPR内丝直接 |  | φ20 | 只 | 20
692 | PPR内丝三通 |  | φ20 | 只 | 20
693 | PPR快阀 |  | φ20 | 只 | 20
694 | PPR等径活接 |  | φ20 | 只 | 20
695 | PPR内丝活接 |  | φ20 | 只 | 20
696 | PPR截止阀 |  | φ20 | 只 | 2
697 | PPR管 |  | φ25 壁厚3.4mm | 4米/根 | 2
698 | PPR堵头 |  | φ25 带皮圈 | 只 | 2
699 | PPR弯头 |  | φ25 | 只 | 2
700 | PPR三通 |  | φ25 | 只 | 2
701 | PPR直接 |  | φ25 | 只 | 2
702 | PPR外丝直接 |  | φ25 | 只 | 2
703 | PPR内丝直接 |  | φ25 | 只 | 2
704 | PPR内丝弯头 |  | φ25 | 只 | 2
705 | PPR内丝三通 |  | φ25 | 只 | 2
706 | PPR等径活接 |  | φ25 | 只 | 2
707 | PPR内丝活接 |  | φ25 | 只 | 2
708 | PPR快阀 |  | φ25 | 只 | 2
709 | PPR截止阀 |  | φ25 | 只 | 2
710 | PPR大小头 |  | φ25*20 | 只 | 2
711 | PPR管 |  | φ32 壁厚4.4mm | 4m /根 | 2
712 | PPR堵头 |  | φ32 带皮圈 | 只 | 2
713 | PPR弯头 |  | φ32 | 只 | 2
714 | PPR三通 |  | φ32 | 只 | 2
715 | PPR直接 |  | φ32 | 只 | 2
716 | PPR外丝直接 |  | φ32 | 只 | 2
717 | PPR内丝直接 |  | φ32 | 只 | 2
718 | PPR内丝弯头 |  | φ32 | 只 | 2
719 | PPR内丝三通 |  | φ32 | 只 | 2
720 | PPR等径活接 |  | φ32 | 只 | 2
721 | PPR内丝活接 |  | φ32 | 只 | 2
722 | PPR快阀 |  | φ32 | 只 | 2
723 | PPR截止阀 |  | φ32 | 只 | 2
724 | PPR管 |  | Φ40 壁厚4.5mm | 4m/根 | 2
725 | PPR堵头 |  | Φ40带皮圈 | 只 | 2
726 | PPR弯头 |  | Φ40 | 只 | 2
727 | PPR三通 |  | Φ40 | 只 | 2
728 | PPR直接 |  | Φ40 | 只 | 2
729 | PPR外丝直接 |  | Φ40 | 只 | 2
730 | PPR内丝直接 |  | Φ40 | 只 | 2
731 | PPR内丝弯头 |  | Φ40 | 只 | 2
732 | PPR内丝三通 |  | Φ40 | 只 | 2
733 | PPR等径活接 |  | Φ40 | 只 | 2
734 | PPR内丝活接 |  | Φ40 | 只 | 2
735 | PPR快阀 |  | Φ40 | 只 | 2
736 | PPR截止阀 |  | Φ40 | 只 | 2
737 | PPR管 |  | Φ50 壁厚5.6mm | 4m/根 | 2
738 | PPR堵头 |  | Φ50带皮圈 | 只 | 2
739 | PPR弯头 |  | Φ50 | 只 | 2
740 | PPR三通 |  | Φ50 | 只 | 2
741 | PPR直接 |  | Φ50 | 只 | 2
742 | PPR外丝直接 |  | Φ50 | 只 | 2
743 | PPR内丝直接 |  | Φ50 | 只 | 2
744 | PPR内丝弯头 |  | Φ50 | 只 | 2
745 | PPR内丝三通 |  | Φ50 | 只 | 2
746 | PPR等径活接 |  | Φ50 | 只 | 2
747 | PPR内丝活接 |  | Φ50 | 只 | 2
748 | PPR快阀 |  | Φ50 | 只 | 2
749 | PPR截止阀 |  | Φ50 | 只 | 2
750 | PPR管 |  | Φ63壁厚7.1mm | 4m/根 | 2
751 | PPR堵头 |  | Φ63带皮圈 | 只 | 2
752 | PPR弯头 |  | Φ63 | 只 | 2
753 | PPR三通 |  | Φ63 | 只 | 2
754 | PPR直接 |  | Φ63 | 只 | 2
755 | PPR外丝直接 |  | Φ63 | 只 | 2
756 | PPR内丝直接 |  | Φ63 | 只 | 2
757 | PPR内丝弯头 |  | Φ63 | 只 | 2
758 | PPR内丝三通 |  | Φ63 | 只 | 2
759 | PPR等径活接 |  | Φ63 | 只 | 2
760 | PPR内丝活接 |  | Φ63 | 只 | 2
761 | PPR快阀 |  | Φ63 | 只 | 2
762 | PPR截止阀 |  | Φ63 | 只 | 2
763 | PPR大小头 |  | Φ25*20 | 只 | 2
764 | PPR大小头 |  | Φ32*20 | 只 | 2
765 | PPR大小头 |  | Φ32*25 | 只 | 2
766 | PPR大小头 |  | Φ40*20 | 只 | 2
767 | PPR大小头 |  | Φ40*25 | 只 | 2
768 | PPR大小头 |  | Φ40*32 | 只 | 2
769 | PPR大小头 |  | Φ50*20 | 只 | 2
770 | PPR大小头 |  | Φ50*25 | 只 | 2
771 | PPR大小头 |  | Φ50*32 | 只 | 2
772 | PPR大小头 |  | Φ50*40 | 只 | 2
773 | PPR大小头 |  | Φ63*20 | 只 | 2
774 | PPR大小头 |  | Φ63*25 | 只 | 2
775 | PPR大小头 |  | Φ63*32 | 只 | 2
776 | PPR大小头 |  | Φ63*40 | 只 | 2
777 | PPR大小头 |  | Φ63*50 | 只 | 2
778 | PPR异径弯头 |  | Φ25*20 | 只 | 2
779 | PPR异径弯头 |  | Φ32*20 | 只 | 2
780 | PPR异径弯头 |  | Φ32*25 | 只 | 2
781 | PPR异径弯头 |  | Φ40*20 | 只 | 2
782 | PPR异径弯头 |  | Φ40*25 | 只 | 2
783 | PPR异径弯头 |  | Φ40*32 | 只 | 2
784 | PPR异径弯头 |  | Φ50*20 | 只 | 2
785 | PPR异径弯头 |  | Φ50*25 | 只 | 2
786 | PPR异径弯头 |  | Φ50*32 | 只 | 2
787 | PPR异径弯头 |  | Φ50*40 | 只 | 2
788 | PPR异径弯头 |  | Φ63*20 | 只 | 2
789 | PPR异径弯头 |  | Φ63*25 | 只 | 2
790 | PPR异径弯头 |  | Φ63*32 | 只 | 2
791 | PPR异径弯头 |  | Φ63*40 | 只 | 2
792 | PPR异径弯头 |  | Φ63*50 | 只 | 2
793 | PPR异径三通 |  | Φ25*20 | 只 | 2
794 | PPR异径三通 |  | Φ32*20 | 只 | 2
795 | PPR异径三通 |  | Φ32*25 | 只 | 2
796 | PPR异径三通 |  | Φ40*20 | 只 | 2
797 | PPR异径三通 |  | Φ40*25 | 只 | 2
798 | PPR异径三通 |  | Φ40*32 | 只 | 2
799 | PPR异径三通 |  | Φ50*20 | 只 | 2
800 | PPR异径三通 |  | Φ50*25 | 只 | 2
801 | PPR异径三通 |  | Φ50*32 | 只 | 2
802 | PPR异径三通 |  | Φ50*40 | 只 | 2
803 | PPR异径三通 |  | Φ63*20 | 只 | 2
804 | PPR异径三通 |  | Φ63*25 | 只 | 2
805 | PPR异径三通 |  | Φ63*32 | 只 | 2
806 | PPR异径三通 |  | Φ63*40 | 只 | 2
807 | PPR异径三通 |  | Φ63*50 | 只 | 2
808 | PPR快速接头 |  | Φ20 | 只 | 20
809 | PPR快速接头 |  | Φ25 | 只 | 2
810 | PPR快速接头 |  | Φ32 | 只 | 2
811 | PPR快速接头 |  | Φ40 | 只 | 2
812 | PPR快速接头 |  | Φ50 | 只 | 2
813 | PPR快速接头 |  | Φ63 | 只 | 2
814 | PVC给水管 |  | φ20 | 4m/根 | 20
815 | PVC给水堵头 |  | φ20 | 只 | 20
816 | PVC给水弯头 |  | φ20 | 只 | 20
817 | PVC给水三通 |  | φ20 | 只 | 20
818 | PVC给水直接 |  | φ20 | 只 | 20
819 | PVC给水快阀 |  | φ20 | 只 | 20
820 | PVC给水管 |  | φ25 | 4米/根 | 2
821 | PVC给水堵头 |  | φ25 | 只 | 2
822 | PVC给水弯头 |  | φ25 | 只 | 2
823 | PVC给水三通 |  | φ25 | 只 | 2
824 | PVC给水直接 |  | φ25 | 只 | 2
825 | PVC给水快阀 |  | φ25 | 只 | 2
826 | PVC给水管 |  | φ32 | 4m/根 | 2
827 | PVC给水堵头 |  | φ32 | 只 | 2
828 | PVC给水弯头 |  | φ32 | 只 | 2
829 | PVC给水三通 |  | φ32 | 只 | 2
830 | PVC给水直接 |  | φ32 | 只 | 2
831 | PVC给水快阀 |  | φ32 | 只 | 2
832 | PVC给水管 |  | Φ40 | 4m/根 | 2
833 | PVC给水堵头 |  | Φ40 | 只 | 2
834 | PVC给水弯头 |  | Φ40 | 只 | 2
835 | PVC给水三通 |  | Φ40 | 只 | 2
836 | PVC给水直接 |  | Φ40 | 只 | 2
837 | PVC给水快阀 |  | Φ40 | 只 | 2
838 | PVC给水管 |  | Φ50 | 4m/根 | 2
839 | PVC给水堵头 |  | Φ50 | 只 | 2
840 | PVC给水弯头 |  | Φ50 | 只 | 2
841 | PVC给水三通 |  | Φ50 | 只 | 2
842 | PVC给水直接 |  | Φ50 | 只 | 2
843 | PVC给水快阀 |  | Φ50 | 只 | 2
844 | PVC给水管 |  | Φ63 | 4m/根 | 2
845 | PVC给水堵头 |  | Φ63 | 只 | 2
846 | PVC给水弯头 |  | Φ63 | 只 | 2
847 | PVC给水三通 |  | Φ63 | 只 | 2
848 | PVC给水直接 |  | Φ63 | 只 | 2
849 | PVC给水快阀 |  | Φ63 | 只 | 2
850 | PVC给水大小头 |  | Φ25*20 | 只 | 2
851 | PVC给水大小头 |  | Φ32*20 | 只 | 2
852 | PVC给水大小头 |  | Φ32*25 | 只 | 2
853 | PVC给水大小头 |  | Φ40*20 | 只 | 2
854 | PVC给水大小头 |  | Φ40*25 | 只 | 2
855 | PVC给水大小头 |  | Φ40*32 | 只 | 2
856 | PVC给水大小头 |  | Φ50*20 | 只 | 2
857 | PVC给水大小头 |  | Φ50*25 | 只 | 2
858 | PVC给水大小头 |  | Φ50*32 | 只 | 2
859 | PVC给水大小头 |  | Φ50*40 | 只 | 2
860 | PVC给水大小头 |  | Φ63*20 | 只 | 2
861 | PVC给水大小头 |  | Φ63*25 | 只 | 2
862 | PVC给水大小头 |  | Φ63*32 | 只 | 2
863 | PVC给水大小头 |  | Φ63*40 | 只 | 2
864 | PVC给水大小头 |  | Φ63*50 | 只 | 2
865 | PVC给水异径弯头 |  | Φ25*20 | 只 | 2
866 | PVC给水异径弯头 |  | Φ32*20 | 只 | 2
867 | PVC给水异径弯头 |  | Φ32*25 | 只 | 2
868 | PVC给水异径弯头 |  | Φ40*20 | 只 | 2
869 | PVC给水异径弯头 |  | Φ40*25 | 只 | 2
870 | PVC给水异径弯头 |  | Φ40*32 | 只 | 2
871 | PVC给水异径弯头 |  | Φ50*20 | 只 | 2
872 | PVC给水异径弯头 |  | Φ50*25 | 只 | 2
873 | PVC给水异径弯头 |  | Φ50*32 | 只 | 2
874 | PVC给水异径弯头 |  | Φ50*40 | 只 | 2
875 | PVC给水异径弯头 |  | Φ63*20 | 只 | 2
876 | PVC给水异径弯头 |  | Φ63*25 | 只 | 2
877 | PVC给水异径弯头 |  | Φ63*32 | 只 | 2
878 | PVC给水异径弯头 |  | Φ63*40 | 只 | 2
879 | PVC给水异径弯头 |  | Φ63*50 | 只 | 2
880 | PVC给水异径三通 |  | Φ25*20 | 只 | 2
881 | PVC给水异径三通 |  | Φ32*20 | 只 | 2
882 | PVC给水异径三通 |  | Φ32*25 | 只 | 2
883 | PVC给水异径三通 |  | Φ40*20 | 只 | 2
884 | PVC给水异径三通 |  | Φ40*25 | 只 | 2
885 | PVC给水异径三通 |  | Φ40*32 | 只 | 2
886 | PVC给水异径三通 |  | Φ50*20 | 只 | 2
887 | PVC给水异径三通 |  | Φ50*25 | 只 | 2
888 | PVC给水异径三通 |  | Φ50*32 | 只 | 2
889 | PVC给水异径三通 |  | Φ50*40 | 只 | 2
890 | PVC给水异径三通 |  | Φ63*20 | 只 | 2
891 | PVC给水异径三通 |  | Φ63*25 | 只 | 2
892 | PVC给水异径三通 |  | Φ63*32 | 只 | 2
893 | PVC给水异径三通 |  | Φ63*40 | 只 | 2
894 | PVC给水异径三通 |  | Φ63*50 | 只 | 2
895 | PVC排水管 |  | φ50 | 1米/根 | 2
896 | PVC弯头 |  | φ50 | 只 | 2
897 | PVC三通 |  | φ50 | 只 | 2
898 | PVC排水管堵头 |  | φ50 | 只 | 2
899 | PVC直节 |  | φ50 | 只 | 2
900 | PVC P弯 |  | φ50 带检查口 | 只 | 2
901 | PVC S弯 |  | φ50 带检查口 | 只 | 2
902 | PVC 45度弯 |  | φ50 | 只 | 2
903 | PVC排水管 |  | φ75 | 1米/根 | 2
904 | PVC弯头 |  | φ75 | 只 | 2
905 | PVC三通 |  | φ75 | 只 | 2
906 | PVC堵头 |  | φ75 | 只 | 2
907 | PVC直节 |  | φ75 | 只 | 2
908 | PVC P弯 |  | φ75 | 只 | 2
909 | PVC变径 |  | φ75*50 | 只 | 2
910 | PVC三通 |  | φ75*50 | 只 | 2
911 | PVC 伸缩节 |  | φ75 | 只 | 2
912 | PVC检查门 |  | φ75 | 只 | 2
913 | PVC排水管 |  | φ110 | 1米/根 | 2
914 | PVC弯头 |  | φ110 | 只 | 2
915 | PVC三通 |  | φ110 | 只 | 2
916 | PVC三通 |  | φ110*75 | 只 | 2
917 | PVC三通 |  | φ110*50 | 只 | 2
918 | PVC变径 |  | φ110*75 | 只 | 2
919 | PVC变径 |  | φ110*50 | 只 | 2
920 | PVC直节 |  | φ110 | 只 | 2
921 | PVC伸缩节 |  | φ110 | 只 | 2
922 | PVC检查门 |  | φ110 | 只 | 2
923 | PVC P弯 |  | φ110 | 只 | 2
924 | PVC快接 |  | φ20 | 只 | 2
925 | PVC快接 |  | φ25 | 只 | 2
926 | PVC快接 |  | φ32 | 只 | 2
927 | PVC胶水 |  | 250ml | 瓶 | 20
928 | 铜闸阀 | 沪航 标一 沪工 | DN15 | 只 | 20
929 | 铜截止阀 |  | DN15 | 只 | 20
930 | PPR活节快阀 | 日丰 伟星 中财 | φ15 | 只 | 20
931 | 铜闸阀 | 沪航 标一 沪工 | DN20 | 只 | 20
932 | 铜截止阀 |  | DN20 | 只 | 20
933 | PPR活节快阀 | 日丰 伟星 中财 | φ20 | 只 | 20
934 | 铜闸阀 | 沪航 标一 沪工 | DN25 | 只 | 2
935 | 铜截止阀 |  | DN25 | 只 | 2
936 | PPR活节快阀 | 日丰 伟星 中财 | φ25 | 只 | 2
937 | 铜闸阀 | 沪航 标一 沪工 | DN32 | 只 | 2
938 | 铜截止阀 |  | DN32 | 只 | 2
939 | PPR活节快阀 | 日丰 伟星 中财 | φ32 | 只 | 2
940 | 铜闸阀 | 沪航 标一 沪工 | DN40 | 只 | 2
941 | 铜截止阀 |  | DN40 | 只 | 2
942 | PPR活节快阀 | 日丰 伟星 中财 | φ40 | 只 | 2
943 | 铜闸阀 | 沪航 标一 沪工 | DN50 | 只 | 2
944 | 铜截止阀 |  | DN50 | 只 | 2
945 | PPR活节快阀 | 日丰 伟星 中财 | φ50 | 只 | 2
946 | 铜闸阀 | 沪航 标一 沪工 | DN63 | 只 | 2
947 | 铜截止阀 |  | DN63 | 只 | 2
948 | PPR活节快阀 | 日丰 伟星 中财 | φ63 | 只 | 2
949 | 镀锌钢管 |  | Φ15壁厚2.75mm | 米 | 2
950 | 镀锌钢管 |  | Φ20壁厚2.75mm | 米 | 2
951 | 镀锌钢管 |  | Φ25壁厚3.25mm | 米 | 2
952 | 镀锌钢管 |  | Φ32壁厚3.25mm | 米 | 2
953 | 镀锌钢管 |  | Φ40壁厚3.5mm | 米 | 2
954 | 镀锌钢管 |  | Φ50壁厚3.5mm | 米 | 2
955 | 镀锌钢管 |  | Φ65壁厚3.75mm | 米 | 2
956 | 镀锌钢管 |  | Φ80壁厚4mm | 米 | 2
957 | 镀锌钢管 |  | Φ100壁厚4mm | 米 | 2
958 | 法兰 |  | Φ15 304不锈钢 | 个 | 2
959 | 法兰 |  | Φ20304不锈钢 | 个 | 2
960 | 法兰 |  | Φ25304不锈钢 | 个 | 2
961 | 法兰 |  | Φ32304不锈钢 | 个 | 2
962 | 法兰 |  | Φ40304不锈钢 | 个 | 2
963 | 法兰 |  | Φ50304不锈钢 | 个 | 2
964 | 法兰 |  | Φ65304不锈钢 | 个 | 2
965 | 法兰 |  | Φ80304不锈钢 | 个 | 2
966 | 法兰 |  | Φ100304不锈钢 | 个 | 2
967 | 橡胶垫圈 |  | Φ15 | 个 | 2
968 | 橡胶垫圈 |  | Φ20 | 个 | 2
969 | 橡胶垫圈 |  | Φ25 | 个 | 2
970 | 橡胶垫圈 |  | Φ32 | 个 | 2
971 | 橡胶垫圈 |  | Φ40 | 个 | 2
972 | 橡胶垫圈 |  | Φ50 | 个 | 2
973 | 橡胶垫圈 |  | Φ65 | 个 | 2
974 | 橡胶垫圈 |  | Φ80 | 个 | 2
975 | 橡胶垫圈 |  | Φ100 | 个 | 2
976 | 铝塑管 |  | 4分 | 米 | 50
977 | 铝塑管 |  | 6分 | 米 | 2
978 | 铝塑直接 |  | 4分 | 个 | 2
979 | 铝塑直接 |  | 6分 | 个 | 2
980 | 铝塑弯头 |  | 4分 | 个 | 2
981 | 铝塑弯头 |  | 6分 | 个 | 2
982 | 铝塑三通 |  | 4分 | 个 | 2
983 | 铝塑三通 |  | 6分 | 个 | 2
984 | 铝塑内丝弯 |  | 4分 | 个 | 2
985 | 铝塑内丝弯 |  | 6分 | 个 | 2
986 | 止回阀 |  | DN15 材质：304不锈钢 |  | 1
987 |  |  | DN20 材质：304不锈钢 |  | 1
988 |  |  | DN25 材质：304不锈钢 |  | 1
989 |  |  | DN32 材质：304不锈钢 |  | 1
990 |  |  | DN40 材质：304不锈钢 |  | 1
991 |  |  | DN50 材质：304不锈钢 | 个 | 1
992 |  |  | DN63 材质：304不锈钢 | 个 | 1
993 | 止回阀 |  | Φ50 材质：铸铁，铜芯 | 个 | 1
994 |  |  | Φ100 材质：铸铁，铜芯 | 个 | 1
995 | 三角阀 | 箭牌 九牧 惠达 恒洁 | 304不锈钢材质，陶瓷阀芯 φ15 | 只 | 1
996 | 铜三通 | 日丰 伟星 中财 | φ15 | 只 | 20
997 | 铜外丝 |  | φ15 | 只 | 20
998 | 铜内外丝 |  | φ15 | 只 | 20
999 | 铜直节 |  | φ15 | 只 | 20
1000 | 铜弯头 |  | φ15 | 只 | 20
1001 | 铜加长接头 |  | φ15 | 只 | 20
1002 | 铜止回阀 |  | φ15 | 只 | 20
1003 | 铜内丝三通 |  | φ15 | 只 | 20
1004 | 铜内丝弯头 |  | φ15 | 只 | 20
1005 | 铜活接 |  | φ15 | 只 | 20
1006 | 铜内丝接头 |  | φ15 | 只 | 20
1007 | 铜三通 |  | φ20 | 只 | 2
1008 | 铜外丝 |  | φ20 | 只 | 2
1009 | 铜内外丝 |  | φ20 | 只 | 2
1010 | 铜直节 |  | φ20 | 只 | 2
1011 | 铜弯头 |  | φ20 | 只 | 2
1012 | 铜加长接头 |  | φ20 | 只 | 2
1013 | 铜止回阀 |  | φ20 | 只 | 2
1014 | 铜内丝三通 |  | φ20 | 只 | 2
1015 | 铜内丝弯头 |  | φ20 | 只 | 2
1016 | 铜活接 |  | φ20 | 只 | 2
1017 | 铜内丝接头 |  | φ20 | 只 | 2
1018 | 铜三通 |  | φ25 | 只 | 2
1019 | 铜外丝 |  | φ25 | 只 | 2
1020 | 铜内外丝 |  | φ25 | 只 | 2
1021 | 铜直节 |  | φ25 | 只 | 2
1022 | 铜弯头 |  | φ25 | 只 | 2
1023 | 铜加长接头 |  | φ25 | 只 | 2
1024 | 铜止回阀 |  | φ25 | 只 | 2
1025 | 铜内丝三通 |  | φ25 | 只 | 2
1026 | 铜内丝弯头 |  | φ25 | 只 | 2
1027 | 铜活接 |  | φ25 | 只 | 2
1028 | 铜内丝接头 |  | φ25 | 只 | 2
1029 | 铜加长内外丝 |  | DN15 | 个 | 2
1030 | 铜外丝三通 | 日丰 | DN15 | 个 | 2
1031 | 感应水嘴（插电式） | 箭牌 九牧 惠达 恒洁 | 主要材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯 Φ15 | 套 | 2
1032 | 感应水嘴（电池盒式） |  | 主要材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯 Φ15 | 套 | 2
1033 | 加长水嘴 |  | 主要材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯 Φ15 长度≥120MM | 个 | 50
1034 | 冷热双联水嘴 |  | 主要材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯 Φ15 | 个 | 2
1035 | 洗衣机水嘴 |  | 主要材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯 Φ15 | 个 | 50
1036 | 面盆冷热水嘴 |  | 主要材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯 Φ15 | 个 | 2
1037 | 面盆单冷水嘴 |  | 主要材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯 Φ15 | 个 | 50
1038 | 面盆高杆水嘴 |  | 主要材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯 Φ15 | 个 | 50
1039 | 医用肘开专用水嘴 | 日丰 圣雪 创莎 惠达 | 主要材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯 Φ15 | 个 | 2
1040 | 金属垫 | 冀硕、固万基、巨成云 | DN40 | 个 | 2
1041 |  |  | DN50 | 个 | 2
1042 |  |  | DN32 | 个 | 2
1043 |  |  | DN25 | 个 | 2
1044 | 脚踩阀 | 箭牌 九牧 惠达 恒洁 | 主要材质：铜 阀芯：陶瓷阀芯 | 个 | 20
1045 | 进水金属软管 |  | 材质：304不锈钢编织 40cm | 根 | 50
1046 | 进水金属软管 |  | 材质：304不锈钢编织 60cm | 根 | 50
1047 | 进水金属软管 |  | 材质：304不锈钢编织 80cm | 根 | 10
1048 | 进水金属软管 |  | 材质：304不锈钢编织 100cm | 根 | 10
1049 | 进水金属软管 |  | 材质：304不锈钢编织 120cm | 根 | 10
1050 | 进水金属软管 |  | 材质：304不锈钢编织 150cm | 根 | 10
1051 | 拖把池塑料下水 |  | φ50 防臭下水管 | 个 | 20
1052 | 面盆不锈钢下水 |  | φ40防臭下水管 | 个 | 20
1053 | 不锈钢洗槽下水 |  | φ50 | 个 | 10
1054 | 坐便器洁具 |  | 水箱高度28cm-32cm | 套 | 50
1055 | PVC低水箱 |  | 6升，双按键 | 套 | 10
1056 | 坐便器盖紧固专用螺丝 |  | 国标 | 套 | 100
1057 | 拖把池 | 箭牌 九牧恒洁 惠达 | 大号 | 套 | 5
1058 | 生料带 | 日丰 九牧 箭牌 伟星 | 20米 | 卷 | 100
1059 | 喷头软管 | 日丰 九牧 箭牌 伟星 | φ15 1.2米 | 根 | 5
1060 | 堵漏宝 | 雨虹防水 立邦 牛元 | 2kg | 袋 | 10
1061 | 台下盆 | 箭牌 九牧恒洁 惠达 | φ22 | 套 | 5
1062 | 坐便器盖 | 箭牌 九牧恒洁 惠达 | 静音阻尼 V型 | 个 | 20
1063 | 洗衣机下水软管 | 箭牌 九牧恒洁 惠达 | 0.8M | 根 | 100
1064 | 小便池感应器组 | 箭牌 恒洁 九牧 惠达 | 含感应器 电磁阀 电池盒等部件 | 套 | 10
1065 | 余氯检测试剂 |  | 水泵房水质检测仪用 | 份 | 5
1066 | PH检测试剂 |  | 水泵房水质检测仪用 | 份 | 5
1067 | 二氧化氯检测试剂 |  | 水泵房水质检测仪用 | 份 | 5
1068 | 医用脚踏阀专用高杆水嘴 |  | DN15 | 个 | 20
1069 | 机械密封 | 格兰富 | ROTEN-UNE-16-X | 个 | 2
1070 |  | 格兰富 | CR15 hqqe |  | 2
1071 | 远传压力表（含屏蔽线) |  |  | 个 | 2
1072 | 双切割排污泵 |  | 380v DN50 | 个 | 2
1073 | 橡胶软连接 |  | DN40 | 个 | 2
1074 | 橡胶软连接 |  | DN50 |  | 2
1075 | 橡胶软连接 |  | DN100 | 个 | 2
1076 | 遥控浮球阀 |  | DN100 | 个 | 2
1077 | 不锈钢浮球阀 |  | DN15 | 个 | 2
1078 | PVC高杆水嘴 |  | DN15 | 个 | 10
1079 | 考克阀 |  | DN20 | 个 | 10
1080 | 不锈钢波纹管 | 箭牌、九牧、恒洁、惠达 | φ40 | 根 | 20
1081 | 高脚拖把池 |  | 405*500*535 | 个 | 5
1082 | 抢修节 |  | 各型号 | 个 | 2
1083 | 不锈钢外丝 |  | DN15 | 个 | 2
1084 | 不锈钢外丝 |  | DN20 | 个 | 2
1085 | 不锈钢外丝 |  | DN25 | 个 | 2
1086 | 不锈钢外丝 |  | DN32 | 个 | 2
1087 | 不锈钢外丝 |  | DN40 | 个 | 2
1088 | 不锈钢外丝 |  | DN50 | 个 | 2
1089 | 不锈钢外丝 |  | DN60 | 个 | 2
1090 | 不锈钢内丝 |  | DN15 | 个 | 2
1091 | 不锈钢内丝 |  | DN20 | 个 | 2
1092 | 不锈钢内丝 |  | DN25 | 个 | 2
1093 | 不锈钢内丝 |  | DN32 | 个 | 2
1094 | 不锈钢内丝 |  | DN40 | 个 | 2
1095 | 不锈钢内丝 |  | DN50 | 个 | 2
1096 | 不锈钢内丝 |  | DN60 | 个 | 2
1097 | 不锈钢内丝弯头 |  | DN15 | 个 | 2
1098 | 不锈钢内丝弯头 |  | DN20 | 个 | 2
1099 | 不锈钢内丝弯头 |  | DN25 | 个 | 2
1100 | 不锈钢内丝弯头 |  | DN32 | 个 | 2
1101 | 不锈钢内丝弯头 |  | DN40 | 个 | 2
1102 | 不锈钢内丝弯头 |  | DN50 | 个 | 2
1103 | 不锈钢内丝弯头 |  | DN60 | 个 | 2
1104 | 不锈钢大小头 |  | 各型号 | 个 | 2
1105 | 臭氧硅胶管 |  | 依据具体情况定制 | 根 | 2
1106 | 橡塑保温棉管 | 华美 赢胜 美克斯 | φ20 厚度13mm | 2m/根 | 20
1107 |  |  | φ25 厚度15mm | 2m/根 | 2
1108 |  |  | φ32 厚度15mm | 2m/根 | 2
1109 | 水泵 | 威乐 | PH-403E(最大扬程20m 额定扬程20m 最大流量28m³/h 额定流量18.5m³/h 转速2860rpm介质温度0-100℃ 最大输出功率2800w 口径DN50) | 台 | 1
1110 |  |  | PH-2201QH(最大扬程30m 额定扬程16m 最大流量300e/min额定流量130e/min 转速2850rpm介质温度0-100℃ 额定功率1000w) | 台 | 1
1111 |  |  | PH-751EH(最大扬程20m 额定扬程16m 最大流量300L/min额定流量130L/min 转速2825rpm介质温度0-100℃) |  | 1
1112 |  |  | PH-150EH(最大扬程5m 额定扬程3m 最大流量250L/min额定流量185L/min 转速2850rpm介质温度0-100℃) | 台 | 1
1113 |  | xylem | MHIL803N-3/10/E3-380-50-2(功率1.1kw 扬程25m 流量2.2L/s) | 台 | 1
1114 |  | 格兰仕 | CR15-08 A-A-A-E-HOOE(Q17m³/小时 H90m P7.5kw n2919r/min Pmax/Tmax16/120) | 台 | 1
1115 |  |  | CR10-09 A-A-A-E-HOOE(Q10m³/小时 H72.3m P3.0kw n2902r/min Pmax/Tmax16/120) | 台 | 1
1116 | 压力表 | 富仪、红旗、特普 | DN8 0-1.6MPA | 个 | 5
1117 |  |  | DN15 0-1.6MPA | 个 | 5
1118 | 扎带 |  | 各型号 | 袋 | 1
1119 | 防潮灯 | 隆誉、科达亿、新飞 | 24v ac | 套 | 5
1120 | 不锈钢波纹管 | 箭牌 九牧恒洁 惠达 | Φ40 | 根 | 1
1121 | 砂轮切割片 |  | 各型号 | 片 | 2
1122 | 云石切割片 |  | 各型号 | 片 | 2
1123 | 堵漏宝 | 雨虹 | 2KG | 袋 | 20
1124 | 柱式面盆 | 九牧 | 各型号 | 套 | 1
1125 | 冲击钻头 |  | 各型号 | 根 | 1
1126 | 冲击钻加长钻头 |  | 各型号 | 根 | 1
1127 | 双电源转换开关 | 施耐德 | WATSG-32A/4P | 个 | 5
1128 | 拖把池不锈钢下水器 | 九牧 | Φ50 | 个 | 1
1129 | 拖把池不锈钢下水器 | 九牧 | Φ40 | 个 | 1
1130 | 面盆下水器 |  | Φ32 | 个 | 1
1131 | 面盆下水软管 |  | Φ32 | 根 | 1
1132 | 菜盆单头下水 |  | DN110 | 套 | 3
1133 | 菜盆双头下水 |  | DN110 | 套 | 1
1134 | 明装红外感应开关 | 施耐德 |  | 个 | 5
1135 | 铜快开式厕所冲水阀大体 | 九牧 | 1寸 | 个 | 0
1136 | 马桶密封圈 | 潜水艇 |  | 个 | 2
1137 | 小便器 | 九牧 |  | 套 | 1
1138 | 淋浴阀芯 | 九牧 | 35mm | 个 | 1
1139 | 下水管三通 | 日丰 |  | 个 | 1
1140 | 手持花洒 | 九牧 |  | 个 | 1
1141 | 常开辅助触点 | ABB | CA5-10（一常开） | 个 | 2
1142 | 常闭辅助触点 | ABB | CA5-01（一常闭） | 个 | 2
1143 | 镀锌配件补芯 | 国标 | 各型号 | 个 | 2
1144 | 镀锌配件三通 | 国标 | 各型号 | 个 | 2
1145 | 镀锌配件外丝 | 国标 | 各型号 | 个 | 2
1146 | 镀锌配件管箍 | 国标 | 各型号 | 个 | 2
1147 | 热镀锌钢管 | 友发 | 各型号 | 根 | 2
1148 | 法兰暗杆闸阀 | 沪航 | 各型号 | 个 | 1
1149 | 浮球阀 | 沪航 | 5米 | 套 | 1
1150 | 不锈钢水箱液位控制器 |  | DN15 | 套 | 1
1151 | 惠达马桶水箱盖 | 惠达 |  | 个 | 1
1152 | 不锈钢自吸泵 | 上海人民 |  | 台 | 1
1153 | 防水急停按钮 |  |  | 套 | 1
1154 | 手动自动旋钮开关 |  |  | 个 | 1
1155 | 压力表 |  | 2.5MP | 个 | 1
1156 | 热过载继电器 | 施耐德 | JR28-25 | 个 | 1
1157 | 启动按钮 | 施耐德 |  | 个 | 1
1158 | 停止按钮 | 施耐德 |  | 个 | 1
1159 | 橡套电缆 |  | YC-各型号 | 米 | 1
1160 | 橡胶软接头 | 国标 | DN1OO | 个 | 1
1161 | 遥控浮球阀 | 沪航 | DN100/100X | 台 | 1
1162 | 管 钳 |  | 各型号 | 个 | 2
1163 | 活动扳手 |  | 各型号 | 个 | 2
1164 | 套筒扳手 |  | 各型号 | 个 | 2
1165 | 梅花扳手 |  | 各型号 | 个 | 2
1166 | 开口扳手 |  | 各型号 | 个 | 2
1167 | 工业锂电手枪钻 |  |  | 台 | 1
1168 | 220V手枪钻 |  |  | 台 | 1
1169 | 冲击钻 |  |  | 台 | 1
1170 | 麻花钻头 |  | 各型号 | 只 | 10
1171 | 远传压力表（含屏蔽线） |  | 16KG | 套 | 1
1172 | 双切割排污泵 | 凯泉 | 国标5.5KW/扬程30米 | 台 | 1
1173 | 橡胶软连接 | 沪航 | DN40 | 个 | 1
1174 | 橡胶软连接 | 沪航 | DN100 | 个 | 1
1175 | 绝缘电阻表 | 人民电器 | 1000V | 台 | 1
1176 | 对地电阻表 |  | 各型号 | 只 | 1
1177 | PE快速接头 |  |  |  | 1
1178 | 定制红色安全帽 | 3M |  | 个 | 1
1179 | 铝合金人字梯 |  | 各型号 | 台 | 1
1180 | 热水器混合调水器 | 九牧 |  | 个 | 1
1181 | 接地棒 |  | 10KV/含接地线1组 | 套 | 1
1182 | 美工刀片 |  |  | 盒 | 10
1183 | 美工刀 |  |  | 只 | 1
1184 | PP-R堵头 | 日丰 | DN15 | 个 | 1
1185 | PP-R焊接堵头 | 日丰 | 各型号 | 个 | 1
1186 | 钢锯 | 拓森 |  | 个 | 1
1187 | 钢锯条 |  |  | 盒 | 1
1188 | 螺丝刀 （-字） | 老A | 3x75mm 5x100mm 6x125mm | 个 | 1
1189 | 螺丝刀 （+字） | 老A | 3x75mm 4x75mm 5x100mm 6x150mm | 个 | 1
1190 | 活动扳手 | 老A | 6寸 8寸 12寸 | 个 | 1
1191 | 老虎钳 | 老A | 6寸 8寸 | 个 | 1
1192 | 尖嘴钳 | 老A | 6寸 8寸 | 个 | 1
1193 | 斜口钳 | 老A | 6寸 8寸 | 个 | 1
1194 | 手枪钻批头 | 德力西 | 常用套装 | 套 | 1
1195 | 数显万用表 | 正泰 | 标准 | 个 | 1
1196 | 钳形万用表 | 正泰 | 标准 | 个 | 1
1197 | 不锈钢双孔马蹄片 | 国标 | 每套含内六角扳手 | 套 | 1
1198 | 防水投光灯 | 飞利浦 | 各型号 | 个 | 1
1199 | 加锁加长水嘴（可接洗衣机） | 九牧 | DN15 | 个 | 1
1200 | 人体红外感应吸顶灯 | 佛山照明 | 12W | 个 | 1
1201 | PP-R外丝弯头 | 日丰 | 各型号 | 个 | 1
1202 | 全自动感应龙头 | 九牧 | 交直流通用8103L | 套 | 1
1203 | 304不锈钢冷热水龙头 | 九牧 |  | 个 | 1
1204 | 电 笔 |  |  | 个 | 1
1205 | 铁 锤 |  |  | 把 | 1
1206 | 羊角锤 |  |  | 把 | 1
1207 | 钢 钉 |  |  | 盒 | 1
1208 | 热熔机 |  |  | 套 | 1
1209 | 液压钳 |  |  | 套 | 1
1210 | 撬棍 |  |  | 把 | 1
1211 | 角磨机 |  |  | 把 | 1
1212 | 切割机 |  |  | 把 | 1
1213 | 穿心一字螺丝刀 |  |  | 把 | 1
1214 | 内六角扳手 |  |  | 套 | 1
1215 | 铆钉枪 |  |  | 把 | 1
1216 | 铆钉 |  |  | 盒 | 2
1217 | KBG穿线管 |  | 各型号 | 4米/根 | 1
1218 | KBG直接 |  | 各型号 | 个 | 1
1219 | KBG弯头 |  | 各型号 | 个 | 1
1220 | KBG线盒 |  | 各型号 | 个 | 1
1221 | 304不锈钢管 |  | 各型号 | 根 | 10
1222 | 304不锈钢直接 |  | 各型号 | 个 | 10
1223 | 304不锈钢弯头 |  | 各型号 | 个 | 10
1224 | 304不锈钢异径直接 |  | 各型号 | 个 | 10
1225 | 304不锈钢异径三通 |  | 各型号 | 个 | 10
1226 | 304不锈钢三通 |  | 各型号 | 个 | 10
1227 | 马桶洁具 |  |  | 套 | 50
1228 | 小便器感应器组 |  |  | 套 | 1