## Sheet1
六安市中医院 吞咽生物反馈刺激仪项目报价单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 每件合计（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 吞咽生物反馈刺激仪 | 台 | 1 | 1、双通道便携式主机，可手持； 2、适用范围：对咽部收缩肌群进行电刺激用于改善咽部肌肉收缩功能； 3、交替刺激：可设定不同通道间的激活时序，模拟正常肌肉收缩的先后顺序，促进功能恢复； 4、工作模式：电刺激、触发电刺激、手动电刺激、肌电检测、等模式； 5、电刺激模式有固定处方也可以自定义处方，可以在主机上进行对频率、脉宽等进行设置，满足不同患者需求； 6、具备表面肌电分析功能，可针对吞咽过程中某个时段做精确量化表面肌电分析； 7、具备患者治疗数据库功能，可进行患者档案管理，设置参数； 8、频率：2-100Hz(±10%)； 9、脉宽：50-450us（±10%）； 10、输出强度：0-60mA(±10%)； 11、间歇/持续时间：1-20秒可调； 12、上升/下降时间：1-10秒可调； 13、治疗时间：1-60分钟可调； 14、肌电测量范围：1uV-1000uV；最高分辨率≤2uV；系统噪声≤1uV； 15、充满电后，正常工作状态下，电池续航时间不低于8小时。
报价单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184，3318715. 邮箱laszyysbgcb@163.com，截止下 （2024.3.6） 17:30前。