## Sheet1
六安市中医院 上下肢主被动康复训练器项目报价单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 每件合计（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 上下肢主被动康复训练器 | 台 | 1 | 1、上下肢型主被动康复训练器，双电机设计，可供患者进行上肢或下肢肢体运动功能训练。 2、上肢训练工作臂可180°旋转，方便进行上肢或下肢训练； 3、上肢训练器高度可调节：0~150mm可调，满足不同身长患者选择最佳高度进行训练； 4、显示屏：8英寸液晶电容屏，旋转角度可自由调节及锁定，显示直观，操作简便； 5、小腿支架长度可调：根据患者的小腿长，选择最佳固定位置，有效防止膝关节外倾； 6、不少于四种训练模式：包括主被动训练、助力训练、对称训练、等速训练四种训练模式可供选择，主动模式与被动模式可智能切换，满足临床不同治疗需求；
报价单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184，3318715. 邮箱laszyysbgcb@163.com，截止周四（2024.4.12） 17:30前。