## Sheet1
六安市中医院 自动洗胃机项目报价单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 每件合计（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 自动洗胃机 | 台 | 1 | 1、采用微电脑控制，独特的转向结构实现洗胃的自动化； 2、液晶显示洗胃压力、洗胃状态和洗胃次数； 3、进入洗胃状态后自动记录洗胃次数； 4、大通径管路进出，确保不会堵塞； 5、进、出胃压力可根据需要任意设置,冲、吸液量随压力设置值的大小变化； 6、采用正、负压膜片泵驱动，独特防堵设计，双安全保护功能； 7、具有液量自动平衡功能，设有三挡选择； 8、采用压力传感器作为压力反馈控制系统； 9、具有故障提醒功能。 工作电源：220V±10% 50Hz±2% 输入功率：≤75VA； 10、工作噪音：≤55dB（A）； 11、自控冲液量：≤350ml/次； 12、自控吸液量：≤450ml/次， 13、吸液量大于冲液量 50-150ml/次； 14、流量：≥2L/min； 15、进胃压力设置：+0.025MPa～+0.055MPa 可调 16、出胃压力设置：-0.025MPa～-0.055MPa 可调 17、压力限制值：≤67kPa； 18、自控洗胃周期：≤20S/次。
报价单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184，3318715. 邮箱laszyysbgcb@163.com