## Sheet1
六安市中医院 连续温度检测系统项目报价单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 每件合计（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 连续温度检测系统 | 台 | 5 | 显示屏幕：4.0英寸彩色LCD大屏，界面清晰直观 显示内容：支持实时数值、历史曲线、平台数据图表多模式切换显示 NTC温度探头（标配一拖二探头） 测温范围：-50℃～100℃ 测量精度：±0.1℃ 分辨率：0.1℃ 数字温湿度一体探头 温度测量范围：-40℃～125℃，精度±0.3℃ 湿度测量范围：0%RH～100%RH，精度±5%RH 采集通道：支持多路探头扩展，可多点同步采集监测 本地报警：设备自带蜂鸣器声光报警、屏幕图标高亮提示 远程报警：支持温度超限、湿度超限、设备断电、断网异常报警 多级推送：可添加多名管理员，同步接收异常告警信息 内置大容量锂电池，支持离线长期续航监测 设备工作温度：0℃～50℃ 工作湿度：10%RH～90%RH，无凝露环境 报价含永久性联网流量费用，无需定期购买流量 设备保修3年
注：1.需求需完全响应；2、图片作为参考； 3、单价1500元以下设备，乙方须无条件配合甲方并自行支付第三方SPD管理系统(即物资智能物流管理系统)的管理费用(与甲方实际结算金额的1.7%，按月结算(合同标的经甲方验收后在SPD管理系统办理入、出库))。4、报价需包含运输、安装、质保、SPD服务费等相关一切费用；5、设备按需供货，根据院方使用量据实发货并结算；
报价单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184，3318715. 邮箱laszyysbgcb@163.com。