## Sheet1
六安市中医院 便携式输液泵 项目报价单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 每件合计（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 便携式输液泵 | 台 | 5 | 1、操作界面清晰简单，泵注速度调节范围0~100ml/h，精度为设定值±6%。 2、具备持续输注、间隔（脉冲）输注、时段（时辰）多种输注模式。 3、配套储液药盒有多种规格可选（50ml、100ml、150ml等） 4、输注阻力监测高中低可调，具备气泡检测功能，气泡可检出值>0.5ml。 5、使用市售常规电池，一套电池保证持续工作时间大于72小时 6、持续输注参数：总量：0~300ml；首次量：0~30ml；最大量：0~100ml；自控量：0~10ml；自控锁定时间：0~120min 7、间断输注参数：间断量：0~100ml；间断时间：0~48h，精确至分钟；间断输注持续时间：0~48h，精确至分钟。 8、脉冲量不少于6ml每分钟。 9、泵头金属机芯、泵头与药盒连接有安全锁设置。 10、药盒有防漏液装置。 11、具备管路阻塞、气泡过多、储液器未能正确安装或脱落、输液即将完毕及完毕后、电池电量低及耗尽、设备运行故障等多项报警信息。 12、承诺提供疼痛管理系统，辅助镇痛泵临床使用。 13、系统可以4G、WIFI等方式实现，达到全科室覆盖。 14、系统需要包含，输注监测模块、指控模块、科研模块。 15、外壳需要防护等级，(IPX0-4数值越大约好)。 16、关机重启后数据自动记忆功能。 17、输注过程有极限量保护功能，消除输注风险。 18、键盘锁/密码锁功能，防止误触，保护使用。 19、快捷键参数清零功能，便于参数检查/设置。 20、输注历史可查看，可导出数5000条以上。）
注：1.需求需完全响应；2、图片作为参考； 3、单价1500元以下设备，乙方须无条件配合甲方并自行支付第三方SPD管理系统(即物资智能物流管理系统)的管理费用(与甲方实际结算金额的1.7%，按月结算(合同标的经甲方验收后在SPD管理系统办理入、出库))。4、报价需包含运输、安装、质保、SPD服务费等相关一切费用；5、设备按需供货，根据院方使用量据实发货并结算；
报价单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184，3318715. 邮箱laszyysbgcb@163.com。