## 1 E.1 分部分项工程量清单计价表
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：医院综合楼空调控制箱及其电缆 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 1 | 医院综合楼空调控制箱及其电缆
1 | 030411003001 | 桥架 |  | 1、名称：防水桥架 2、型号：200*100 | m |  | 30.000
2 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJFE-3X50+2x25 | m |  | 200.000
3 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、型号：WDZ-YJFE-3X70+2x35 | m |  | 100.000
4 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、型号：电缆截面(mm2) ≤50 | 个 |  | 4.000
5 | 030408006002 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、型号：电缆截面(mm2) ≤70 | 个 |  | 2.000
6 | 030404016001 | 控制箱 |  | 1、名称：不锈钢控制箱 2、型号：详见设计图纸 3、说明：含箱内元器件及基础安装 | 台 |  | 3.000
7 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 1、名称：输配电装置系统调试 2、电压等级（KV)：1 | 系统 |  | 1.000
8 | WB031002005001 | 机械钻孔 |  | 1、名称：开孔及封堵 | 个 |  | 18.000
9 | WB031002005002 | 垃圾清运等费用 |  | 1、名称：垃圾清运等费用 | 项 |  | 1.000
分部小计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 2 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：医院综合楼空调控制箱及其电缆 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | AC-01 |  | 夜间施工增加费 |  |  | 0.500
2 | AC-02 |  | 二次搬运费 |  |  | 1.000
3 | AC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0.700
4 | AC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  |  | 0.300
5 | AC-05 |  | 工程定位复测费 |  |  | 0.600
6 | AC-06 |  | 非夜间施工照明费
7 | AC-07 |  | 临时保护设施费 |  |  | 0.100
8 | AC-08 |  | 赶工措施费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：医院综合楼空调控制箱及其电缆 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | AF-01 |  | 环境保护费 |  |  | 1.780
2 | AF-02 |  | 文明施工费 |  |  | 6.100
3 | AF-03 |  | 安全施工费 |  |  | 4.220
4 | AF-04 |  | 临时设施费 |  |  | 4.600
5 | AF-05 |  | 环境保护税
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：医院综合楼空调控制箱及其电缆 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  |  |  | 9.000
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】