## 化学发光一（雅培）
六安市中医院检验类试剂耗材配送服务项目服务需求表（第七包化学发光配送服务①包）
序号 | 项目 | 规格 | 年预采购量 | 计价（量）单位 | 参考单价（元） | 预采购金额（元） | 生产厂家 | 投标单价（元） | 投标金额（元） | 备注 | 预算金额（元）
1 | 反应杯 |  | 140000 | 测试 | 0.8 | 112000 |  |  |  | 适用于在用雅培Alinity和i2000免疫分析仪 | 1172760
2 | 高敏肌钙蛋白-I测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） |  | 10000 | 测试 | 22 | 220000 |  |  |  |  | 投标总金额（元）
3 | 抗环状胍氨酸多肽抗体测定试剂盒 |  | 2000 | 测试 | 32 | 64000
4 | 肌红蛋白测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） |  | 10000 | 测试 | 25 | 250000
5 | 肝癌血清标志物（PIVKA-II（异常凝血酶原）） |  | 1000 | 测试 | 47 | 47000
6 | 人附睾蛋白4测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） |  | 600 | 测试 | 35 | 21000
7 | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM测定试剂盒（化学发光微粒子免疫检测法） |  | 2000 | 测试 | 7.5 | 15000
8 | 预激发液 | 4*975ml | 60 | 测试 | 2464 | 147840
9 | 激发液 | 4*975ml | 60 | 盒 | 1032 | 61920
10 | 浓缩清洗缓冲液 | 4*975ml | 80 | 盒 | 920 | 73600
13 | 浓缩清洗缓冲液 | 2*2L | 150 | 盒 | 920 | 138000
14 | 探针冲洗液 | 25ml | 10 | 盒 | 1100 | 11000
13 | 探针冲洗液 | 2*31.8ml | 5 | 盒 | 2280 | 11400
注：1、配套检测平台配置要求：投标人须承诺中标后根据采购人需要提供雅培化学发光设备3台（两台连机，一台单机），标配含UPS和水处理（负责维护和耗材更换），承诺函格式自拟； 2、投标人须承诺所有检测项目所需的校准品根据采购人需求配套提供，承诺函格式自拟； 3、投标单价不得超过参考单价，且投标总金额不得超过预算金额，否则投标无效。 4、表中无商品规格和生产厂家的由投标人自行填报； 5、带量采购项目按照省集中带量采购价格配送。

## 化学发光二（迈克）
六安市中医院检验类试剂耗材配送服务项目服务需求表（第七包化学发光配送服务②包）
序号 | 项目 | 规格 | 年预采购量 | 计价（量）单位 | 参考单价（元） | 预采购金额（元） | 生产厂家 | 投标单价（元） | 投标金额（元） | 备注 | 预算金额（元）
1 | 13000/1000反应杯（迈克） | 3500个 | 40 | 箱 | 1800 | 72000 |  |  |  | 须能与在用设备迈克i3000免疫分析仪配套使用 | 551200
2 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 500lm*2 | 100 | 盒 | 920 | 92000 |  |  |  |  | 投标总金额（元）
3 | 特殊清洗液 | 60ml*2 | 13 | 盒 | 200 | 2600
4 | 清洗缓冲液 | 2L*4 | 48 | 盒 | 2050 | 98400
5 | 白介素-6测定试剂盒 |  | 800 | 测试 | 8 | 6400
6 | 甲状腺球蛋白测定试剂盒（直接化学发光法） |  | 800 | 测试 | 14 | 11200
7 | 全段甲状旁激素测定试剂盒 |  | 4800 | 测试 | 13 | 62400
8 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒（直接化学发光法） |  | 4000 | 测试 | 15 | 60000
9 | 胃泌素释放前肽测定试剂盒（直接化学发光法） |  | 4000 | 测试 | 15 | 60000
10 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒 |  | 4000 | 测试 | 15 | 60000
11 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）IgG抗体检测试剂盒 |  | 400 | 测试 | 6.5 | 2600
12 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）IgM抗体检测试剂盒 |  | 400 | 测试 | 6.5 | 2600
13 | 人附睾蛋白4测定试剂盒（直接化学发光法） |  | 600 | 测试 | 35 | 21000
注：1、配套检测平台配置要求：投标人须承诺中标后根据采购人需要提供迈克化学发光设备3台（两台连机，一台单机），标配含UPS和水处理（负责维护和耗材更换），承诺函格式自拟； 2、投标人须承诺所有检测项目所需的校准品根据采购人需求配套提供，承诺函格式自拟； 3、投标单价不得超过参考单价，且投标总金额不得超过预算金额，否则投标无效； 4、表中无生产厂家的由投标人自行填报； 5、带量采购项目按照省集中带量采购价格配送。

## 微生物
六安市中医院检验类试剂耗材配送服务项目服务需求表（第二包2、微生物试剂耗材需求表）
序号 | 商品名称 | 商品规格 | 计价（量）单位 | 年预采购量 | 参考单价（元） | 预采购金额（元） | 生产厂家 | 投标单价（元） | 投标金额（元） | 备注 | 预算金额（元）
1 | 细菌鉴定/药敏板（配套提供满足检测的接种液、指示剂） |  | 测试 | 1000 | 50 | 50000 |  |  |  | 1、须提供检测平台。 2、报价后附详单列出各种板条名称 | 1266290
2 | 细菌药敏板（配套提供满足检测的接种液、指示剂） |  | 测试 | 3500 | 50 | 175000 |  |  |  |  | 投标总金额（元）
3 | 血培养瓶（成人瓶） |  | 瓶 | 10000 | 40 | 400000
4 | 革兰氏染液 | 5*1000ml | 盒 | 18 | 2400 | 43200 |  |  |  | 适用于贝索染色仪
5 | 抗酸染液 | 4*1000ml | 盒 | 12 | 2400 | 28800
6 | 乳酸酚棉蓝染色液 | 4*10ml | 盒 | 1 | 300 | 300
7 | 六胺银染色液 | 20人份/盒 | 盒 | 1 | 460 | 460
8 | 过氧化物酶染色液 | 20T | 盒 | 2 | 300 | 600
9 | 吉姆萨氏染液 | A液：1*100ml，B液：4*250ml | 盒 | 1 | 300 | 300
10 | 铁染色液 | 20测试 | 盒 | 3 | 300 | 900
11 | α-丁酸萘酚酯酶染色液 | 20T. | 盒 | 2 | 580 | 1160
12 | 中性粒细胞碱性磷酸酶染色体 | 20T | 盒 | 2 | 300 | 600
13 | 糖原染色液 | 20T | 盒 | 1 | 300 | 300
14 | 专用油镜油 | 4*20ml | 盒 | 17 | 270 | 4590
15 | 氯醋酸ASD萘酚酯酶染色液 | 20T. | 盒 | 2 | 580 | 1160
16 | 瑞氏染色液 | 2*250ml | 盒 | 5 | 100 | 500
17 | 克林霉素药敏纸片（扩散法） |  | 片 | 250 | 1 | 250
18 | 红霉素药敏实验纸片（扩散法） |  | 片 | 250 | 1 | 250
19 | 头孢哌酮/舒巴坦药敏纸片（扩散法） |  | 片 | 750 | 1 | 750
20 | 氨苄西林/舒巴坦药敏实验纸片（扩散法） |  | 片 | 2000 | 1 | 2000
21 | 环丙沙星药敏实验纸片（扩散法） |  | 片 | 2000 | 1 | 2000
22 | 氯霉素药敏纸片（扩散法） |  | 片 | 2000 | 1 | 2000
23 | 头孢唑啉药敏实验纸片（扩散法） |  | 片 | 750 | 1 | 750
24 | 哌拉西林/他唑巴坦药敏实验纸片（扩散法） |  | 片 | 250 | 1 | 250
25 | 阿米卡星药敏实验纸片（扩散法） |  | 片 | 250 | 1 | 250
26 | 头孢呋新钠药敏试验纸片（扩散法） |  | 片 | 750 | 1 | 750
27 | 头孢西丁药敏实验纸片（扩散法） |  | 片 | 750 | 1 | 750
28 | 亚胺培南药敏实验试纸片（扩散法） |  | 片 | 500 | 1 | 500
29 | 氨曲南药敏实验纸片（扩散法） |  | 片 | 250 | 1 | 250
30 | 利奈唑胺药敏实验纸片（扩散法） |  | 片 | 250 | 1 | 250
31 | 庆大霉素药敏实验纸片（扩散法） |  | 片 | 750 | 1 | 750
32 | 美罗培能药敏实验纸片（扩散法） |  | 片 | 250 | 1 | 250
33 | 头孢噻肟药敏实验纸片（扩散法） |  | 片 | 250 | 1 | 250
34 | 四环素药敏实验纸法（扩散法） |  | 片 | 500 | 1 | 500
35 | 头孢他啶药敏实验纸片（扩散法） |  | 片 | 250 | 1 | 250
36 | 磺胺甲恶唑 、甲氧苄啶药敏纸片（扩散法） |  | 片 | 250 | 1 | 250
37 | 头炮吡肟药敏实验纸法（扩散法） |  | 片 | 500 | 1 | 500
38 | 左氧氟沙星药敏实验纸法（扩散法） |  | 片 | 2000 | 1 | 2000
39 | 阿奇霉素药敏纸片（扩散法） |  | 片 | 250 | 1 | 250
40 | 头孢曲松药敏实验试纸片（扩散法） |  | 测试 | 500 | 1 | 500
41 | 妥布霉素药敏实验试纸片（扩散法） |  | 测试 | 500 | 1 | 500
42 | 厄他培南药敏实验试纸片（扩散法） |  | 测试 | 500 | 1 | 500
43 | 米诺环素药敏实验试纸片（扩散法） |  | 测试 | 500 | 1 | 500
44 | 氧氟沙星药敏实验试纸片（扩散法） |  | 测试 | 500 | 1 | 500
45 | 呋喃妥因药敏实验试纸片（扩散法） |  | 测试 | 500 | 1 | 500
46 | 头孢他啶/阿维巴坦药敏实验试纸片（扩散法） |  | 测试 | 500 | 1 | 500
47 | 替卡西林/克拉维酸药敏实验试纸片（扩散法） |  | 测试 | 500 | 1 | 500
48 | 阿莫西林/克拉维酸药敏实验试纸片（扩散法） |  | 测试 | 500 | 1 | 500
49 | 氨苄西林药敏实验试纸片（扩散法） |  | 测试 | 500 | 1 | 500
50 | 青霉素药敏实验试纸片（扩散法） |  | 测试 | 500 | 1 | 500
51 | 万古霉素药敏实验试纸片（扩散法） |  | 测试 | 500 | 1 | 500
52 | 哌拉西林药敏实验试纸片（扩散法） |  | 测试 | 500 | 1 | 500
53 | 磷霉素药敏实验试纸片（扩散法） |  | 测试 | 500 | 1 | 500
54 | 苯唑西林药敏实验试纸片（扩散法） |  | 测试 | 500 | 1 | 500
55 | 利福平药敏实验试纸片（扩散法） |  | 测试 | 500 | 1 | 500
56 | 替考拉宁药敏实验试纸片（扩散法） |  | 测试 | 500 | 1 | 500
57 | 替加环素药敏实验试纸片（扩散法） |  | 测试 | 500 | 1 | 500
58 | 万古霉素药敏条（E-test法） |  | 测试 | 100 | 21 | 2100
59 | 青霉素药敏条（E试验法） |  | 测试 | 100 | 21 | 2100
60 | 利奈唑胺药敏条（E-test法） |  | 测试 | 500 | 20 | 10000
61 | 替考拉宁药敏条（E-test法） |  | 测试 | 500 | 20 | 10000
62 | 多粘菌素药敏实验试纸片（微量肉汤稀释法） |  | 测试 | 500 | 20 | 10000
63 | 哥伦比亚血琼脂培养基 | 90MM | 块 | 24000 | 4 | 96000
64 | 硫柠胆蔗（TCBS)平板 | 90mm/块 | 块 | 200 | 5 | 1000
65 | M.H琼脂培养基 | 90mm/块 | 块 | 3000 | 4 | 12000
66 | 大肠杆菌0157筛选显示平板 | 90mm/块 | 块 | 180 | 15 | 2700
67 | 巧克力琼脂培养基（不加抗生素） | 90mm | 块 | 2000 | 4 | 8000
68 | 念珠菌筛选显色培养基 | 70mm | 块 | 1000 | 8 | 8000
69 | 麦康凯琼脂培养基 | 90MM | 块 | 10000 | 4 | 40000
70 | 碱性蛋白胨水. | 10ml | 支 | 60 | 4 | 240
71 | SS琼脂平板 | 90mm | 块 | 500 | 4 | 2000
72 | 肉汤培养基 | 9ml | 块 | 1000 | 5 | 5000
73 | 巧克力培养基（嗜血杆菌） | 90mm | 块 | 3480 | 5 | 17400
74 | 沙保罗琼脂培养基 | 90mm | 块 | 7200 | 5 | 36000
75 | 4号琼脂平板 | 90mm | 块 | 20 | 5 | 100
76 | 运送保存培养基 | 1.8ml | 支 | 4900 | 8 | 39200
77 | 淋球菌培养基（培养法） | 7cm | 块 | 320 | 5 | 1600
78 | 肉汤培养基（碘伏） | 9ml | 块 | 100 | 5 | 500
79 | 肉汤培养基（戊二醛 ） | 9ml | 块 | 60 | 5 | 300
80 | HTM药敏试验琼脂平板 | 90MM | 块 | 300 | 9 | 2700
81 | 厌氧血琼脂培养基 | 90MM | 块 | 500 | 10 | 5000
82 | 一次性接种环 | 1ul | 个 | 24000 | 0.7 | 16800
83 | 痰杯 | 40ml | 个 | 10000 | 0.4 | 4000
84 | B族链球菌抗原检测试剂盒 |  | 人份 | 500 | 40 | 20000
85 | 隐球菌抗原检测试剂盒（胶体金免疫层析法） |  | 人份 | 100 | 40 | 4000
86 | 支原体鉴定药敏试剂盒（培养法） |  | 人份 | 600 | 16 | 9600
87 | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒 |  | 人份 | 600 | 16 | 9600
88 | 厌氧产气袋 |  | 个 | 400 | 20 | 8000
89 | 霍乱弧菌诊断血清 |  | 套 | 1 | 1200 | 1200
90 | 沙门氏菌属诊断血清. |  | 盒 | 2 | 3300 | 6600
91 | 志贺氏菌属诊断血清 |  | 盒 | 1 | 2600 | 2600
92 | 肠道致病性大肠埃希菌诊断血清 |  | 盒 | 1 | 1980 | 1980
93 | 真菌荧光染色液 |  | 人份 | 500 | 26 | 13000 |  |  |  | 须提供设备检测平台
94 | 金胺o染色液 |  | ml | 10000 | 0.45 | 4500
95 | G试验试剂 |  | 人份 | 500 | 60 | 30000 |  |  |  | 须提供设备检测平台
96 | GM试验试剂 |  | 人份 | 500 | 70 | 35000
97 | 内毒素试验试剂 |  | 人份 | 500 | 35 | 17500
98 | 厌氧转运培养基 |  | 块 | 100 | 7 | 700
99 | 血MH平板（含5%绵羊血MHA) |  | 块 | 100 | 9 | 900
100 | 头孢硝噻吩（β-内酰胺酶试剂） |  | 测试 | 100 | 8 | 800
101 | 胰大豆胨琼脂平板 |  | 块 | 1000 | 5 | 5000
102 | 军团菌培养基（活性炭酵母琼脂培养基） |  | 块 | 100 | 20 | 2000
103 | 布鲁氏菌抗体检测 |  | 测试 | 100 | 15 | 1500
104 | 氧化酶试剂 |  | ml | 50 | 38 | 1900
105 | 靛基质试剂 |  | ml | 50 | 6 | 300
106 | 微需氧产气袋 |  | 盒 | 100 | 20 | 2000
107 | 碳青霉烯酶检测试剂 |  | 测试 | 100 | 100 | 10000
108 | 标准菌株ATCC25922大肠埃希菌 |  | 支 | 1 | 1500 | 1500
109 | 标准菌株ATCC35218大肠埃希菌 |  | 支 | 1 | 1500 | 1500
110 | 标准菌株ATCC29213金黄色葡萄球菌 |  | 支 | 1 | 1500 | 1500
111 | 标准菌株ATCC25923金黄色葡萄球菌 |  | 支 | 1 | 1500 | 1500
112 | 标准菌株ATCC29212粪肠球菌 |  | 支 | 1 | 1500 | 1500
113 | 标准菌株ATCC27853铜绿假单胞菌 |  | 支 | 1 | 1500 | 1500
114 | 标准菌株ATCC49619肺炎链球菌 |  | 支 | 1 | 1500 | 1500
115 | 标准菌株ATCC19977脓肿分枝杆菌 |  | 支 | 1 | 1500 | 1500
注：1、配套检测平台配置要求（详见采购文件采购需求）：全自动细菌鉴定药敏分析仪一台、正置荧光显微镜一台、全自动微生物真菌检测系统一台、全自动血培养仪二台，并提供检测平台清单，清单须包含产品名称、型号、数量、单价等； 2、表中无商品规格和生产厂家的由投标人自行填报； 3、表中有参考单价的投标单价不得超过参考单价，且投标总金额不得超过预算金额，否则投标无效。

## 自身免疫
六安市中医院检验类试剂耗材配送服务项目服务需求表（第二包3、自身免疫试剂耗材需求表）
序号 | 商品名称 | 商品规格 | 年预采购量 | 计价（量）单位 | 参考单价（元） | 预采购金额（元） | 方法学 | 生产厂家 | 投标单价（元） | 投标金额（元） | 备注 | 预算金额（元）
1 | 自身抗体谱（ANA,dsDNA, Cenp B, Histone, Nucleosome, Ribosomal P, RNP/Sm, AMA(M2), SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1, PM/Scl, Sm,，PCNA） | 16项 | 4000 | 人份 | 64 | 256000 |  |  |  |  | 共16项，分项报价，单项<4元/人份；或总价<64元/人份 | 1410500
2 | 抗磷脂抗体谱（ACL-IgM、ACL-IgG、ACL-IgA、 β2GP1-IgM、β2GP1-IgG、 β2GP1-IgA） | 6项 | 500 | 人份 | 60 | 30000 |  |  |  |  | 共6项，分项报价，<10元/人份；或总价<60元/人份 | 投标总金额（元）
3 | 血管炎抗体谱（PR3, MPO, GBM） | 3项 | 1000 | 人份 | 30 | 30000 |  |  |  |  | 共3项，分项报价，<10元/人份；或总价<30元/人份
4 | 自身免疫性肝病 抗体谱（AMA(M2), LKM1, LC-1, SLA, GP210, SP100） | 6项 | 500 | 人份 | 42 | 21000 |  |  |  |  | 分项报价，<7元/项；或总价<42元/套
5 | 肌炎抗体谱（Mi-2, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, Ro52） | 10项 | 500 | 人份 | 160 | 80000 |  |  |  |  | <160元/套
6 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（食入组） | >8项 | 1000 | 人份 | 50 | 50000 |  |  |  |  | 分项报价，<5元/项；或总价<50元/项
7 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（吸入组） | >8项 | 1000 | 人份 | 501 | 501000 |  |  |  |  | 分项报价，<5元/项；或总价<50元/项
8 | 总IgE |  | 500 | 人份 | 9 | 4500
9 | 自身免疫性糖尿病（GADA、IAA、ICA） | 3项 | 500 | 人份 | 30 | 15000 |  |  |  |  | 分项报价，<10元/项；或总价<30元/项
10 | 骨代谢（25-OH VitaminD,25-OH VitaminDII,PTH） | 3项 | 500 | 人份 | 36 | 18000 |  |  |  |  | 分项报价，<10元/项；或总价<30元/项
11 | 生长激素 |  | 500 | 人份 | 12 | 6000
12 | 皮质醇 |  | 500 | 人份 | 12 | 6000
13 | 促肾上腺皮质激素 |  | 500 | 人份 | 12 | 6000
14 | 抗磷脂酶 A2 受 体抗体 |  | 500 | 人份 | 100 | 50000
15 | 弓形虫抗体IgG |  | 500 | 人份 | 12 | 6000
16 | 弓形虫抗体IgM |  | 500 | 人份 | 12 | 6000
17 | 风疹病毒抗体IgG |  | 500 | 人份 | 12 | 6000
18 | 风疹病毒抗体IgM |  | 500 | 人份 | 12 | 6000
19 | 巨细胞病毒抗体IgG |  | 500 | 人份 | 12 | 6000
20 | 巨细胞病毒抗体IgM |  | 500 | 人份 | 12 | 6000
21 | Ⅰ型单纯疱疹病毒抗体IgG |  | 500 | 人份 | 12 | 6000
22 | Ⅰ型单纯疱疹病毒抗体IgM |  | 500 | 人份 | 12 | 6000
23 | Ⅱ型单纯疱疹病毒抗体IgG |  | 500 | 人份 | 12 | 6000
24 | Ⅱ型单纯疱疹病毒抗体IgM |  | 500 | 人份 | 12 | 6000
25 | 胃蛋白酶原I（PGI ） |  | 2000 | 人份 | 18 | 36000
26 | 胃蛋白酶原I（PGII ） |  | 2000 | 人份 | 18 | 36000
27 | 胃泌素17（G-17 ） |  | 2000 | 人份 | 35 | 70000
28 | 反应杯（含除检测试剂外的其他完成检测所需的所有耗材，如：校准品、清洗液、缓冲液、辅助试剂等） | 100000个 | 100000 | 个 | 1.35 | 135000 | / | / |  |  | 提供辅助耗材清单
注：1、配套检测平台配置要求（详见采购文件采购需求）：可提供多品牌仪器组合方式以满足采购清单里的所有检测项目，但仪器不能超过三台，并提供检测平台清单，清单须包含产品名称、型号、数量、单价等； 2、须提供反应杯（除检测试剂外的其他完成检测所需耗材如：校准品、清洗液、缓冲液、辅助试剂等）耗材清单，清单须包含产品名称、规格、数量、单价等； 3、表中无商品规格和生产厂家的由投标人自行填报； 4、表中有参考单价的投标单价不得超过参考单价，且投标总金额不得超过预算金额，否则投标无效。

## 急诊生化等
六安市中医院检验类试剂耗材配送服务项目服务需求表（第五包急诊生化配送服务包-急诊生化及其他）
序号 | 商品名称 | 年预采购量 | 计价（量）单位 | 参考单价(元） | 预采购金额（元） | 生产厂家 | 投标单价（元） | 投标金额（元） | 备注 | 预算金额（元）
1 | 胆碱脂酶 | 1500 | 测试 | 0.95 | 1425 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试 | 492005
2 | ALP碱性磷酸酶诊断试剂盒（SFBC速率法） | 6000 | 测试 | 0.3 | 1800 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试 | 投标总金额（元）
3 | CK肌酸激酶诊断试剂盒（DGKC法） | 12000 | 测试 | 1.06 | 12720 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
4 | Crea肌酐诊断试剂盒（氧化酶法） | 15000 | 测试 | 0.65 | 9750 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
5 | DBIL直接胆红素诊断试剂盒（钒酸盐氧化法） | 6000 | 测试 | 0.19 | 1140 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
6 | LDL-C低密度脂蛋白胆固醇诊断试剂盒（直接法） | 1500 | 测试 | 1.3 | 1950 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
7 | P磷诊断试剂盒（紫外比色法） | 15000 | 测试 | 0.15 | 2250 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
8 | TBIL总胆红素诊断试剂盒（钒酸盐氧化法） | 6000 | 测试 | 0.19 | 1140 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
9 | TC总胆固醇诊断试剂盒（COD-CE-PAP法） | 1500 | 测试 | 0.65 | 975 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
10 | TG甘油三酯诊断试剂盒（GPO-PAP）法 | 1500 | 测试 | 0.65 | 975 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
11 | TP总蛋白诊断试剂盒 | 6000 | 测试 | 0.09 | 540 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
12 | UA 尿酸诊断试剂盒（尿酸酶-POD法） | 15000 | 测试 | 0.33 | 4950 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
13 | Urea 尿素诊断试剂盒（UV-GLDH法） | 15000 | 测试 | 0.33 | 4950 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
14 | α-HBDH α-羟丁酸托氢酶诊断试剂盒（DGKC速率法） | 12000 | 测试 | 0.37 | 4440 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
15 | α-淀粉酶检测试剂盒 | 6000 | 测试 | 1.3 | 7800 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
16 | β2-MGβ2微球蛋白诊断试剂盒（免疫比浊法） | 9000 | 测试 | 2.6 | 23400 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
17 | γ-GTγ谷氨酰转移酶诊断试剂盒（IFCC速率法） | 6000 | 测试 | 0.45 | 2700 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
18 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒 | 6000 | 测试 | 0.23 | 1380 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
19 | 超敏C反应蛋白检测试剂盒 | 12000 | 测试 | 2.6 | 31200 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
20 | 肌酸激酶同工酶（CK-MB)诊断试剂盒（选择性抑制法） | 12000 | 测试 | 1.3 | 15600 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
21 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒 | 12000 | 测试 | 0.23 | 2760 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
22 | 腺苷脱氨酶测定试剂盒-ADA | 1500 | 测试 | 1.95 | 2925 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
23 | 脑脊液与尿蛋白测定试剂盒（终点法） | 1500 | 测试 | 1.5 | 2250 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
24 | 脂蛋白a(LPa）测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 1500 | 测试 | 1.95 | 2925 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
25 | HDL-C高密度脂蛋白胆固醇诊断试剂盒（直接法） | 1500 | 测试 | 1.3 | 1950 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
26 | LDH乳酸脱氢酶诊断试剂盒（速率分析法） | 12000 | 测试 | 0.41 | 4920 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
27 | β-羟丁酸（β-HB)测定试剂盒 (β-羟丁酸脱氢酶法） | 1500 | 测试 | 1.2 | 1800 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
28 | 镁（Mg）测定试剂盒（二甲苯胺比色法） | 15000 | 测试 | 0.38 | 5700 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
29 | 葡萄糖测定试剂盒 | 15000 | 测试 | 0.33 | 4950 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
30 | 总胆汁酸（TBA)诊断试剂盒（酶循环法） | 6000 | 测试 | 2.6 | 15600 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
31 | ALB白蛋白诊断盒（BCG法） | 6000 | 测试 | 0.09 | 540 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
32 | 胱氨酸蛋白酶抑制剂C诊断试剂盒 | 6000 | 测试 | 3.65 | 21900 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
33 | 二氧化碳检测试剂盒 | 15000 | 测试 | 1.3 | 19500 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
34 | 钙测定试剂盒（偶氮坤Ⅲ终点法） | 15000 | 测试 | 0.22 | 3300 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
35 | 载脂蛋白A1. | 1500 | 测试 | 1.95 | 2925 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
36 | 载脂蛋白B | 1500 | 测试 | 1.95 | 2925 |  |  |  | 以测试报价，1ml换算为3个测试
37 | 电极（含钾、钠、氯） | 15000 | 测试 | 0.45 | 6750 |  |  |  | 0.45为组合电极参考单价，单电极则为（钾+钠+氯），已含参比单极，若需要则配套提供
38 | 电解质辅助耗材（含内标液、参比液、清洗液、标准液、缓冲液等） | 15000 | 测试 | 0.4 | 6000 |  |  |  | 按电极（钾、钠、氯）的年检测量测算消耗的辅助试剂报价，附试剂清单(含规格、单价、数量)
39 | 生化仪辅助耗材（含清洗液、标准液、光源灯等） | 270000 | 测试 | 0.3 | 81000 |  |  |  | 按生化仪的年检测量测算消耗的辅助试剂报价，附试剂清单(含规格、单价、数量)
40 | 血清淀粉样蛋白A（干式免疫定量方法） | 500 | 人份 | 8 | 4000
41 | 肝素结合蛋白（干式免疫定量方法） | 500 | 人份 | 100 | 50000
42 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白NGAL（干式免疫定量方法） | 500 | 人份 | 50 | 25000
43 | 人绒毛膜促性腺激素（干式免疫定量方法） | 100 | 测试 | 13 | 1300
44 | 血栓弹力图（普通杯）检测试剂盒 | 500 | 人份 | 60 | 30000
45 | 血栓弹力图（肝素杯）检测试剂盒 | 500 | 人份 | 60 | 30000
46 | 血栓弹力图（血小板杯）检测试剂盒 | 500 | 人份 | 60 | 30000
注：1、配套检测平台配置要求（详见采购文件采购需求）：全自动生化分析仪一台、免疫分析仪一台，血栓弹力图仪一台并提供检测平台清单，清单须包含产品名称、型号、数量、单价等； 2、须提供按年检测量测算消耗的电解质辅助耗材（含内标液、参比液、清洗液、标准液、缓冲液等）、生化仪辅助耗材（含清洗液、标准液、光源灯等）清单，清单须包含产品名称、规格、数量、单价等； 3、表中无生产厂家的由投标人自行填报； 4、表中有参考单价的投标单价不得超过参考单价，且投标总金额不得超过预算金额，否则投标无效。

## 质控品
六安市中医院检验类试剂耗材配送服务项目服务需求表（第二包4、质控品试剂耗材需求表）
序号 | 商品名称 | 计价（量）单位 | 年预采购量 | 参考单价（元） | 预采购金额（元） | 生产厂家 | 产品规格 | 投标单价（元） | 投标金额（元） | 备注 | 预算金额（元）
1 | 抗HIV-I标准物质2NCU（人类免疫缺陷病毒I抗体血清(液体)标准物质) | ml | 100 | 88 | 8800 | [5 empty] | 300225
2 | HBsAg标准物质0.2IU（乙型肝炎表面抗原血清（血液）标准物质） | ml | 100 | 51 | 5100 | [5 empty] | 投标总金额（元）
3 | 抗HCV标准物质2NCU（丙型肝炎病毒抗体血清(液体)标准物质) | ml | 100 | 51 | 5100
4 | 抗TP标准物质12MIU（梅毒螺旋体抗体血清（液体）标准物质） | ml | 100 | 51 | 5100
5 | HBeAg标准物质INCU（乙型肝炎e抗原血清（液体）标准物质） | ml | 50 | 51 | 2550
6 | 抗HBe标准物质2NCU（乙型肝炎e抗体血清（血液）标准物质） | ml | 100 | 51 | 5100
7 | 抗HBs标准物质30MIU（乙型肝炎表面抗体血清（液体）标准物质） | ml | 100 | 51 | 5100
8 | 抗HBc标准物质2IU（乙型肝炎核心抗体血清（血液）标准物质） | ml | 50 | 51 | 2550
9 | 心肌标记质控物（正常浓度水平） | ml | 100 | 190 | 19000
10 | 心肌标记质控物（高浓度水平） | ml | 100 | 190 | 19000
11 | 2019-ncov RNA质控品S5 | ml | 15 | 295 | 4425
12 | 肿瘤标记质控物 （高浓度水平） | ml | 180 | 390 | 70200
13 | 肿瘤标记质控物（正常浓度水平） | ml | 180 | 390 | 70200
14 | 免疫分析质控物 （高浓度水平） | ml | 300 | 50 | 15000
15 | 免疫分析质控物 （正常浓度水平） | ml | 300 | 50 | 15000
16 | 生化多项质控物水平 （高浓度水平） | ml | 600 | 40 | 24000
17 | 生化多项质控物水平 （正常浓度水平） | ml | 600 | 40 | 24000
注：1、投标供应商须提质控软件； 2、投标单价不得超过参考单价，且投标总金额不得超过预算金额，否则投标无效。

## 分子生物学
六安市中医院检验类试剂耗材配送服务项目服务需求表（第二包6、分子生物学试剂耗材需求表）
序号 | 商品名称 | 年预采购量 | 计价（量）单位 | 参考单价（元） | 预采购金额（元） | 商品规格 | 生产厂家 | 投标单价（元） | 投标金额（元） | 备注 | 适用设备 | 预算金额（元）
1 | 诺如病毒G1/G11核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 300 | 人份 | 37 | 11100 | [5 empty] | 1、须配套提供核酸提取试剂与全自动核酸提取仪； 2、须能与在用设备罗氏Z480或宏石96P或雅睿MA6000配套使用； 3、若为提取扩增一体机试剂，须配套提供相关检测平台。 | 1036600
2 | 乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 3600 | 人份 | 15 | 54000 |  |  |  |  | 定量检测限《20IU/ml |  | 投标总金额（元）
3 | 丙型肝炎病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 500 | 人份 | 30 | 15000
4 | 呼吸道病原菌核酸联检试剂盒（PCR-荧光探针法） | 500 | 人份 | 100 | 50000
5 | EB 病毒核酸检测试剂盒(荧光 PCR 法) | 500 | 人份 | 30 | 15000
6 | 人巨细胞病毒核酸检测试剂（荧光PCR法） | 500 | 人份 | 24 | 12000
7 | 甲型/乙型流感病毒RNA检测试剂(荧光PCR法) | 500 | 人份 | 50 | 25000
8 | 生殖道感染病原体（CT、NG、UU）核酸检测试剂 | 500 | 人份 | 60 | 30000
9 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 500 | 人份 | 15 | 7500
10 | 结核分枝杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 500 | 人份 | 15 | 7500
11 | 腺病毒核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 500 | 人份 | 15 | 7500
12 | 新型冠状病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 500 | 人份 | 4 | 2000
13 | CYP2C19基因分型检测试剂（PCR-荧光法）(3个位点) | 500 | 人份 | 240 | 120000
14 | VKORC1和CYP2C9基因多态性检测试剂（PCR-荧光法）（2个位点） | 500 | 人份 | 190 | 95000
15 | SLCO1B1和ApoE基因检测试剂（PCR-荧光法）(4个位点) | 500 | 人份 | 310 | 155000
16 | 亚甲基四氢叶酸还原酶基因（MTHFR）多态性检测试剂（PCR-荧光法）(1个位点) | 500 | 人份 | 120 | 60000
17 | ALDH2基因检测试剂（PCR-荧光法）(1个位点) | 500 | 人份 | 120 | 60000
18 | 人类白细胞抗原B位点5801基因检测（PCR-荧光法）(1个位点) | 500 | 人份 | 120 | 60000
19 | AGTR1、ACE、ADRB1、CYP2D6、CYP2C9基因检测试剂(5个位点) | 500 | 人份 | 360 | 180000
20 | 0.2mlPCR连盖八连管（透明） | 5000 | 条 | 2 | 10000 | [5 empty] | /
21 | 200ul盒装滤芯吸头 | 10000 | 个 | 2 | 20000 | [5 empty] | /
22 | 10ul加长盒装滤芯吸头 | 10000 | 个 | 2 | 20000 | [5 empty] | /
23 | 1000ul盒装滤芯吸头 | 10000 | 个 | 2 | 20000 | [5 empty] | /
注：1、投标单价不得超过参考单价，且投标总金额不得超过预算金额，否则投标无效。 2、并提供配套检测平台清单，清单须包含产品名称、型号、数量、单价等。 3、表中已有商品规格和生产厂家只能填报对应规格和厂家，表中无商品规格和生产厂家的由投标人自行填报。 4、须配套提供核酸提取试剂与全自动核酸提取仪，若为提取扩增一体机试剂，须配套提供相关检测平台 。

## 其他
六安市中医院检验类试剂耗材配送服务项目服务需求表（第二包7其他试剂耗材需求表）
序号 | 商品名称 | 商品规格 | 单位 | 年预采购量 | 参考单价（元） | 预采购金额（元） | 生产厂家 | 投标单价（元） | 投标金额（元） | 备注 | 预算金额（元）
1 | 医用检查手套 | 丁腈型无粉光面 | 副 | 1000 | 0.8 | 800 |  |  |  |  | 152900
2 | 一次性使用微量采血吸管 | 40-80ul | 支 | 20000 | 0.02 | 400 |  |  |  |  | 投标总金额（元）
3 | 一次性使用尿杯 | 中号 | 个 | 42000 | 0.01 | 420
4 | 一次性离心管 | 1.5ML | 个 | 1500 | 0.1 | 150
5 | 冷冻管 | 2ml | 个 | 1000 | 0.2 | 200
6 | 塑料试管 | 12*75 | 支 | 40000 | 0.1 | 4000
7 | 日立杯（样品杯） |  | 个 | 1000 | 0.2 | 200
8 | 载玻片 |  | 盒 | 500 | 10.6 | 5300
9 | 塑料吸管 | 1ml | 支 | 20000 | 0.11 | 2200
10 | 载玻片 | 单边磨砂 | 盒 | 500 | 10.6 | 5300
11 | 抗凝离心管（EDTA） | 0.5ml | 个 | 10000 | 0.25 | 2500
12 | 离心管 | 1.0ml | 个 | 1000 | 0.05 | 50
13 | 移液器吸嘴 | 200ul | 支 | 5000 | 0.05 | 250
14 | 移液器吸嘴 | 1000ul | 支 | 5000 | 0.05 | 250
15 | 一次性吸管 | 1ml | 支 | 10000 | 0.1 | 1000
16 | 乙型肝炎病毒前S1抗原检测试剂盒（胶体金法） | （卡型） | 测试 | 2000 | 8 | 16000
17 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金法） | （卡型） | 测试 | 1000 | 2 | 2000
18 | 乙肝五项检测卡（胶体金法） | （卡型） | 测试 | 1000 | 3.72 | 3720
19 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(胶体金法) | （卡型） | 测试 | 1000 | 4.36 | 4360
20 | 恶性疟原虫/间日疟原虫抗原检测试剂盒 | （卡型） | 测试 | 20 | 30 | 600
21 | 幽门螺旋杆菌抗体检测试剂盒（胶体金法） | （卡型） | 测试 | 3000 | 5 | 15000
22 | 肺炎衣原体IgG抗体检测试剂盒（胶体金法） | （卡型） | 测试 | 1000 | 12.8 | 12800
23 | 肺炎衣原体IGM抗体检测试剂盒（胶体金法） | （卡型） | 测试 | 1000 | 12.8 | 12800
24 | 肺炎支原体IgG抗体检测试剂盒 | （卡型） | 测试 | 1000 | 12.8 | 12800
25 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒 | （卡型） | 测试 | 1000 | 12.8 | 12800
26 | 结核分枝杆菌IgG抗体检测试剂盒（胶体金法） | （卡型） | 测试 | 1000 | 13.4 | 13400
27 | A群轮状病毒诊断试剂盒 | （卡型） | 测试 | 500 | 16 | 8000
28 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | （卡型） | 测试 | 500 | 7 | 3500
29 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | （卡型） | 测试 | 500 | 5.8 | 2900
30 | 人感染H7亚型禽流感病毒（2013）抗原检测试剂（胶体金法） | （卡型） | 测试 | 20 | 35 | 700
31 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | （卡型） | 测试 | 240 | 32.5 | 7800
32 | 擦镜纸 |  | 本 | 10 | 10 | 100
33 | 尖底无菌离心管（10ml） |  | 支 | 1000 | 0.5 | 500
34 | 定性滤纸 | 直径12.5cm | 盒 | 10 | 10 | 100
注1、表中已有商品规格和生产厂家只能填报对应规格和厂家，表中无商品规格和生产厂家的由投标人自行填报； 2、表中有参考单价的投标单价不得超过参考单价，且投标总金额不得超过预算金额，否则投标无效。