| - 序号 | - 故障现象 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 飞利浦V60无创呼吸机涡轮损坏需更换 |  |
| - 2 | - 开立E2便携超电池老化需更换 |  |
| - 3 | - 呼吸机Y型接口和延长管各20个 |  |

备注：维修周期三年是指在三年内遇到相同故障问题，按此次招标结果直接维修。