|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 故障现象 | 备注 |
| 1 | ICU吊塔刹车管路和空气管老化更换（按单台吊塔报价） |   |
| 2 | 德国曼吉世除颤仪需更换一块蓄电池 |  75c562744220d2af7960846d93155b3  |
| 3 | 迈瑞监护仪M15积水杯两个 | 42cd46cc2fa811aafca6e8e51335248 |
| 4 | 美敦力手柄马达不工作需维修 | 90218ad7fbc2fdd6c11efe50d84da4b |
| 5 | 马店分院两台螺杆式空压机保养，更滑机油跟空滤 |    |
| 6 | 马店分院麦听MA51听力机更换编码器 |   |