## Sheet1
六安市中医院 不锈钢器械车项目报价单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 每件合计（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 不锈钢器械车 | 台 | 三层双抽屉(10张) | 产品规格：≥720*450*1050mm 技术参数：治疗车框架采用ф25×1.2㎜的不锈钢圆管弯曲制成,治疗车台面采用304#厚δ1.2mm的不锈钢拉丝板制成,配有2个抽屉。脚轮采用了豪华静音脚轮，四脚轮均采用天然聚安脂制成，轻便、灵活、无噪音,其中两只脚轮为刹车轮,起固定作用,使治疗车移动及定位灵活、轻巧、稳定、安全、可靠、无噪音。
|  |  | 三层无抽屉（10张） | 产品规格：≥720*450*950mm 技术参数：治疗车框架采用ф25×1.2㎜的不锈钢圆管弯曲制成,治疗车台面采用304#厚δ1.2mm的不锈钢拉丝板制成。脚轮采用了豪华静音脚轮，四脚轮均采用天然聚安脂制成，轻便、灵活、无噪音,其中两只脚轮为刹车轮,起固定作用,使治疗车移动及定位灵活、轻巧、稳定、安全、可靠、无噪音。
|  |  | 双层小号（10张） | 产品规格：≥600*400*890mm 技术参数：治疗车框架采用ф25×1.2㎜的不锈钢圆管弯曲制成,治疗车台面采用304#厚δ1.2mm的不锈钢拉丝板制成。脚轮采用了豪华静音脚轮，四脚轮均采用天然聚安脂制成，轻便、灵活、无噪音,其中两只脚轮为刹车轮,起固定作用,使治疗车移动及定位灵活、轻巧、稳定、安全、可靠、无噪音。
|  |  | 双层双抽屉中号（10张） | 产品规格：≥700*450*890mm 技术参数：治疗车框架采用ф25×1.2㎜的不锈钢圆管弯曲制成,治疗车台面采用304#厚δ1.2mm的不锈钢拉丝板制成,配有2个抽屉。脚轮采用了豪华静音脚轮，四脚轮均采用天然聚安脂制成，轻便、灵活、无噪音,其中两只脚轮为刹车轮,起固定作用,使治疗车移动及定位灵活、轻巧、稳定、安全、可靠、无噪音。
注：1.需求需完全响应；2、图片作为参考;3乙方须无条件配合甲方并自行支付第三方SPD管理系统(即物资智能物流管理系统)的管理费用(与甲方实际结算金额的1.7%，按月结算(合同标的经甲方验收后在SPD管理系统办理入、出库))。
报价单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184，3318715. 邮箱laszyysbgcb@163.com。