## Sheet1
六安市中医院 电动病床 项目征集意见表
序号 | 产品名称 | 采购需求 | 数量 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 备注
1 | 电动病床 | 1、需配备床垫、餐桌板、床头柜 2、上升距离≥200mm 3、背部调节≥65° 4、腿部调节≥35° 5、欧式四小护栏，上下翻转结构 6、豪华中控脚轮，一体刹车 7、床板采用冷轧钢板一次性冲压成型，具有良好的防滑和透气性 8、电动功能≥3种 9、提供产品参数及彩页 | 31
征集意见单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184，3318715. 邮箱laszyysbgcb@163.com，