## Sheet1
六安市中医院 治疗床、治疗椅项目报价单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 每件合计（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 治疗床 | 台 | 10 | 产品规格：≥1900×800×650mm 技术参数：诊查床主框架使用25×50×1.2㎜的优质不锈钢方管焊接制成,床腿使用38×38×1.5㎜的优质不锈钢方管焊接制成。床面采用厚度为δ12mm的木工板、3公分优质海绵和优质PU革包覆而成。
2 | 治疗椅 | 台 | 5 | 1、规格：≥310*610-750mm 2、整体采用全优质304不锈钢材质，升降杆φ50mm、防护圈直径为16mm、外型美观、平整、端正、表面无毛刺等缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。焊缝均匀牢固，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷； 3、可旋转可升降可移动；
注：1.需求需完全响应；2、图片作为参考； 3、乙方须无条件配合甲方并自行支付第三方SPD管理系统(即物资智能物流管理系统)的管理费用(与甲方实际结算金额的1.7%，按月结算(合同标的经甲方验收后在SPD管理系统办理入、出库))。
报价单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184，3318715. 邮箱laszyysgcb@163.com。