## Sheet1
六安市中医院踝关节训练器项目报价单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 每件合计（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 踝关节训练器 | 台 | 10 | 1、规格:370×310×75mm±10mm。 2、矫正角度调节范围：4档，15°、25°、30°、35°。 3、矫正板高度调节范围：125～205mm，允差±20mm。 4、用途：矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。 5、材质：钢板、花纹板。 6、结构形式：底架、调节杆、调节板。 需提供证明材料，否则作为无效文件。
报价单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184，3318715. 邮箱laszyysbgcb@163.com。