## Sheet1
六安市中医院 臂桶式血压计 项目报价单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 每件合计（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 臂桶式血压计 | 台 | 5 | 1、血压、房颤、脉波一机可测 2、三次房颤测量，房颤预筛更准确 3、伸手即可测量，无需捆绑袖带；配备双启动按键，左右手均可启动测量 4、内置蓝牙功能，支持数据同步至鱼跃健康管家等平台，提供系统的数据管理与分析服务 5、具有语音播报、背光大屏、双组记忆、锂电充电 6、显示方式LCD数字显示 7、血压额定范围收缩压(高压)：(40-260)mmHg/(5.3-34.6)kPa，舒张压(20-210)mmHg/(2.7-27.9)kPa 8、静态压力示值最大允许误差±3mmHg(0.4kPa) 9、适用臂围17cm~36cm
注：1.需求需完全响应；2、图片作为参考； 3、单价1500元以下设备，乙方须无条件配合甲方并自行支付第三方SPD管理系统(即物资智能物流管理系统)的管理费用(与甲方实际结算金额的1.7%，按月结算(合同标的经甲方验收后在SPD管理系统办理入、出库))。4、报价需包含运输、安装、质保、SPD服务费等相关一切费用；5、设备按需供货，根据院方使用量据实发货并结算；
报价单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184，3318715. 邮箱laszyysbgcb@163.com。