附件：

拟购 六安市中医院博士后课题实验服务项目初步参数论证、预算征求意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（归口科室科研教学部laszyyll@163.com   【设备工程部□、信息管理部□、后勤保障部□及其他          】：          ）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
| 1 | 实验需求 | - 临床样本检测 - 免疫组化（IHC）、免疫荧光（IF）共定位、生物信息学分析 - 动物实验服务 - 动物模型构建与在体功能评价、中药制剂制备、组织样本采集与分子病理学分析 - 细胞实验服务 - 细胞模型构建、药物与遗传学操作、功能学检测、下游信号通路验证 - 四、其他： - 大型仪器使用、常规实验耗材、数据分析 - （具体实验需求详见附件1） |  |  |  |  |
| 2 | 合作单位要求 | 1、基本资质：具备合法有效的《营业执照》；具备有效的《实验动物生产许可证》及《实验动物使用许可证》；（优先项）具备GLP（良好实验室规范）认证或AAALAC（国际实验动物评估认证）；项目需指定固定的、具备相应专业背景的项目经理和技术负责人，确保与院方的技术沟通顺畅、高效。 |  |  |  |  |
|  |  | - 专业技术能力： - 动物模型构建能力：具备构建代谢性疾病（如糖尿病）小动物模型的成功经验 - 动物设施：具备SPF级动物实验设施，需提供《实验动物使用许可证》（注明SPF级别）及近1年的环境检测合格报告 - 药学研究能力：具备中药提取、HPLC标化经验 - 生信分析能力：具备组学数据（如单细胞转录组测序等）深度分析能力（差异表达、通路富集、细胞通讯分析） |  |  |  |  |
|  |  | - 3. 实验实施专项能力： - 临床样本分析：具备IHC、IF、共聚焦显微镜分析及H-score定量分析能力 - 细胞与分子生物学：具备血管来源细胞系（如A7r5等）培养、高糖造模、siRNA/质粒转染、钙成像、CCK-8、流式、TFM、WB、qPCR、核浆分离等实验能力 - 在体检测：具备或能可靠外包完成小动物超声多普勒检测能力 |  |  |  |  |
|  |  | - 4. 合规与保障要求： - 承诺并签署保密协议 - 拥有完善的实验记录、数据管理和质量控制体系，确保实验过程可追溯、结果可重复 - 承诺项目结束后原始数据保存至少5年 |  |  |  |  |
|  |  | - 5. 综合服务要求：供应商需承诺有能力整合内外部资源，严格按照附件1《科研项目实验服务需求征集公告》“四、实验服务能力要求”所对应的技术平台与方法标准，以及后续签署保密协议后提供的详细实验方案，完成项目具体实施工作，并交付符合科研要求的完整数据、图片、分析报告及剩余样本/材料。 |  |  |  |  |
| 3 | 响应文件要求 | 1、拟购实验服务项目初步参数论证、预算征求意见表 |  |  |  |  |
|  |  | 2、报价明细表（具体要求详见附件1） |  |  |  |  |
|  |  | 3.资质证明文件（具体要求详见附件1） |  |  |  |  |
|  |  | 4.承诺函（具体要求详见附件1） |  |  |  |  |