## Sheet1
六安市中医院 口腔科手机项目报价单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 每件合计（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 口腔科手机 | 台 | 2 | 角度外观：45度仰角； 2. 供水方式：外水道，可外接无菌的生理盐水，更符合感控要求； 3. 转速比：1:3; 4.最高转速：127500r/min; 5.机头尺寸：迷你机头(高14.1mm×直径8.7mm),直径8.7mm； 6.轴承：进口轴承，振动小，切削稳定，使用寿命更长； 7.取针方式：按钮式换针； 8. 卫生性：卫生机头系统，能够防止唾液等液体进入机头，减少 交叉感染，同时延长弯手机使用寿命； 9.防过热：防过热设计，避免误触机盖产热灼伤患者，使用更安 全； 10.喷水：三点喷雾，车针分段冷却。(可以很好的兼容不同长度 的车针，冷却更充分); 11.光源：光纤棒导光； 12.接口：标准 E 型接口(YY 1012); 13.车针杆类型与尺寸：YY/T 0967.1-2015 中3型直径1.6mm 车针， 杆直径为1.60mm; 14.灭菌：可进行134℃,0.22MPa 高温高压灭菌； 15.兼容现使用的啄木鸟齿科微动力系统ES5。
注：1.需求需完全响应；2、图片作为参考； 3、单价1500元以下设备，乙方须无条件配合甲方并自行支付第三方SPD管理系统(即物资智能物流管理系统)的管理费用(与甲方实际结算金额的1.7%，按月结算(合同标的经甲方验收后在SPD管理系统办理入、出库))。4、报价需包含运输、安装、质保、SPD服务费等相关一切费用；5、设备按需供货，根据院方使用量据实发货并结算；
报价单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184，3318715. 邮箱laszyysbgcb@163.com