## Sheet1
六安市中医院核医学储源保险柜项目报价单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 每件合计（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 核医学储源保险柜 | 个 | 1 | 说明：用于放置核医学科锶90放射源 尺寸：≥900×600×600mm 铅防护当量：10mmpb 材质：内外层SUS304 拉丝不锈钢（内衬有机板） 配置：双保险锁具，无暴露转轴外开启门 其他：底部加重型四轮万向定位刹车
注：1.需求需完全响应；2、图片作为参考；
报价单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184，3318715. 邮箱laszyysgcb@163.com。