## Sheet1
六安市中医院 输尿管软镜 项目报价单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 每件合计（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 输尿管软镜 | 根 | 5 | 采用白光双 LED 发光头，端帽位置的图像模组两侧各有一个LED灯照明； 采用高清图像传感器1/9cmos； 图像分辨率≥16w； 软性工作管，插入部弯曲蛇骨设计采用塑胶注塑工艺结构，双向弯曲度≥330°； 手柄与镜体同轴性为: 1:1； 视场角:120°； 视向角:0°； 观察景深:3mm~50mm； 送水应通畅，工作通道中无器械时，在1米静水压下，送水量不得小于30 mL／min； 图像动态范围：70 dB，图像亮度均匀性0.8，允差-20% 在380-780nm，此波段光谱能量占总光谱能量的90%，允差-20% 可支持同一制造商生产的台式和便携式的电子内窥镜图像处理器成像
注：1.需求需完全响应；2、图片作为参考； 3、单价1500元以下设备，乙方须无条件配合甲方并自行支付第三方SPD管理系统(即物资智能物流管理系统)的管理费用(与甲方实际结算金额的1.7%，按月结算(合同标的经甲方验收后在SPD管理系统办理入、出库))。4、报价需包含运输、安装、质保、SPD服务费等相关一切费用；5、设备按需供货，根据院方使用量据实发货并结算；
报价单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184，3318715. 邮箱laszyysbgcb@163.com。