六安市中医院 拟购 一维水箱  项目第三次参数论证征集表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：供应商：

联系人：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

品牌 ：

规格型号：

产地：

医疗器械注册证号：

最低报价：

（公司盖章）

以上项目为必填项。

注：如果是非厂家的供应商填写该意见表，须提供响应品牌的厂家授权书PDF版并加盖公章附后，以上项目为必填项，未填或未按要求后附厂家授权书视为无效反馈。

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至六安市中医院指定邮箱【设备科   laszyysbgcb@163.com  ）；

2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（若为是则需标注响应），建议修改指标须提供相应证明材料（同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

4、杜绝两现象：一是整机保修≥3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。

附件：1、参数论证征集意见表

2、厂家授权书

3、承诺函

4、合同（不少于三家）

第一部分：拟购项目初步参数结构

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 （是/否） | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 |  | 是否设置为★ |  |  |  |
| 1 | 水箱材质 | - 高透明亚克力PMMA，能满足垂直机头测试不同水深，提供支架可固定多种电离室，带泄水阀 |  |  |  |  |
| 2 |  | - 壁厚≥9mm，无气泡杂质，低辐射衰减 |  |  |  |  |
| 3 |  | - 箱体外部尺寸(长×宽×高)：≤450mm×450mm×450mm |  |  |  |  |
| 4 |  | 空箱重量≤20kg |  |  |  |  |
| 5 |  | - 垂直扫描范围≥250mm |  |  |  |  |
| 6 |  | - 运动方向：垂直上下运动 |  |  |  |  |
| 7 |  | - 最小步进距离≤0.2mm |  |  |  |  |
| 8 |  | - 定位精度：≤0.1mm |  |  |  |  |
| 9 |  | - 支持数据类型：点剂量 |  |  |  |  |
| 10 |  | - 控制方式：配备控制盒，可实时调节位置，操作直观、便捷，运动速度和步长可调 |  |  |  |  |
| 11 |  | 调平：具备底座调平旋钮 |  |  |  |  |
| 12 |  | - 电离室：配备与医院现有剂量仪适配的指型电离室1个，接口为TNC（螺纹型），电离室灵敏体积≥0.6cc，电离室测量重复性≤0.5%，满足临床要求。水箱及配套电离室安装调试后，厂家需要提供该电离室当年近期的校准证书（送检至中国计量科学研究院），其检定的各项指标均合格及有准予作为治疗水平工作级剂量计使用的相关结论 |  |  |  |  |
| 13 |  | - 电离室延长线1根，适配医院现有电离室及剂量仪，长度≥20m，具备延长线收纳盘 |  |  |  |  |
| 14 |  | - 整机质保≥5年，核心驱动部件质保≥10年 |  |  |  |  |
| 15 |  | - 提供一台与水箱适配的转运车（防颠簸），便于院内安全转运 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 | 单位 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 潜在供货商可根据自身品牌配置进行添加 |  |  |  |  |  |

第三部分：响应品牌同型号或相近型号设备已安装使用的用户清单

（必填，填写优先顺序为六安、省内、省外，至少提供3家单位用户）

| 省市 | 使用医院 | 使用科室 | 规格型号 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 配套消毒液 |  |  |  |  | 必填（多少L/桶） |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / | / | / |  |  |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / | / | / |  |  |

附件2：厂家授权书

附件3：

承诺函

致:六安市中医院

我公司在参与贵院拟购         项目参数论证征集意见表中，由我公司提供的品牌         ,型号            ，注册证：                   的产品参数，我司承诺真实有效，并愿承担一切后果。

特此承诺！

承诺单位：

盖     章：

联系人：

电话：

2026年 月   日

附件4：合同（不少于三家）