六安市中医院 拟购 肌少症评估与干预系统 项目参数论证征集表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：供应商：                                             
联系人：                                              
产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：
品牌 ：                                                                                
规格型号：                                                                                
产地：                                                                                  
医疗器械注册证号：                                                                   
最低报价：                                                                            
                                      （公司盖章）                                         
以上项目为必填项。

注：如果是非厂家的供应商填写该意见表，须提供响应品牌的厂家授权书PDF版并加盖公章附后，以上项目为必填项，未填或未按要求后附厂家授权书视为无效反馈。
备注：
1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至六安市中医院指定邮箱【设备科   laszyysbgcb@163.com  ）；
2、响应情况（是/否）若为否则须标注具体建议修改指标（若为是则需标注响应），建议修改指标须提供相应证明材料（同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；
3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。
4、杜绝两现象：一是整机保修≥3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。
附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）。





附件：1、参数论证征集意见表
  2、厂家授权书
  3、承诺函
     4、合同（不少于三家）





第一部分：拟购项目初步参数结构
	本项目初步参数拟设置情况
	响应情况
	建议修改指标
	备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告）

	序号
	参数名称
	初步参数设置情况
	是否设置为★
	
	
	

	1
	设备功能
	系统同时具备评估筛查、诊断与干预功能，通过SARC-CalF测试及围度测试，进行筛查并出具肌少症筛查报告；通过握力测试、三步势平衡测试、四米步速测试、五次起坐测试、人体成分测试等开展诊断评估，出具综合评估报告；结合膳食评估、运动风险筛查、中医评估问卷结果，生成营养处方、运动处方和中医调理方案
	
	
	
	

	2
	评价标准
	不同性别和年龄分层人群的诊断标准，在报告中展示对应的阈值参考范围及文字评价
	
	
	
	

	3
	输出项目
	至少包含SARC-CalF量表、小腿围、SARC-CalF得分、亚洲常模百分位、左手握力、右手握力、4米步速、SPPB得分、ASM/Ht²、ASM/BMI、肌少症评估结论（至少包含肌少性肥胖，消瘦）、历史测评趋势图
	
	
	
	

	4
	围度测试
	采用智能电子软尺，支持无线蓝牙数据一键传送至软件系统，可切换单位至英尺，具备一键收紧功能
	
	
	
	

	5
	四米步速测试
	配有专用测试光栅，步道配备≥2组智能光栅进行数据采集，光栅支持≥90度阻尼折叠，方便患者上下
	
	
	
	

	6
	五次起坐测试
	起座椅采用压力传感方式进行数据采集，可进行计次、计时统计，座椅可支持电动升降，座面高度46cm~58cm
	
	
	
	

	7
	数据采集
	至少支持设备检测、人工录入及无法检测（赋值NA）三种方式
	
	
	
	

	8
	检测流程质控
	进行平衡跨项测试时，支持逻辑校验及关联项目自动赋值
	
	
	
	

	9
	膳食评估
	评估内容至少包含膳食摄入食物信息、活动量、口腔功能、过敏及疾病情况等；系统内置食物类目≥50项，ONS类目≥15项，身体活动类型≥10种
	
	
	
	

	10
	营养处方
	老年营养评估至少包含能量摄入消耗分析、能量总缺口、营养素供能比分析、蛋白质摄入量与缺口分析、营养目标设定等内容；膳食营养处方至少包含营养配方（食物类型、分量、三餐分配比例）、营养补剂支持、进食频次、定量增减调整意见等
	
	
	
	

	11
	慢病营养管理
	支持≥5类慢病人群的差异化营养干预，至少包含推荐能量、特定营养素摄入量、营养配方建议等；内置参考营养指导指南≥10项
	
	
	
	

	12
	运动处方
	基于运动筛查问卷结合肌少症检测数据自动生成运动处方，运动处方方案≥7个等级，内容至少包含FITT-VP运动处方、运动须知与风险提示；动作图解≥10个训练动作的示例图、频次及动作要领说明
	
	
	
	

	13
	中医评估
	具备独立的中医评估模块，支持结构化问卷开展≥25项评估，并根据测评结果智能生成中医调理方案
	
	
	
	

	14
	中医调理方案
	内容至少包含多维体质评分、干预调理原则、穴位建议、中医传统功法推荐等内容
	
	
	
	

	15
	结果报告
	肌少症风险筛查报告、肌少症综合评估报告、营养处方报告、运动处方报告、中医调理报告、人体成分分析报告
	
	
	
	

	16
	CGA评估
	肌少症系统配套CGA评估模块应为同一品牌产品，评估数据应归集至同一数据库进行存储、管理与调用，便于整体数据管理和科研
	
	
	
	

	17
	CGA自定义单项评估模式
	评估模块≥22个，评估量表总数≥50个，评估模块至少包含：疾病评估、日常生活活动能力、运动功能评估、视听力评估、认知功能评估、抑郁评估、焦虑评估、家庭与社会支持评估、居家环境评估、多重用药评估、跌倒风险评估、衰弱评估、肌少症评估、营养评估、口腔衰弱评估、吞咽障碍评估、慢性疼痛评估、睡眠障碍评估、尿失禁评估、便秘评估、压力性损伤评估、谵妄评估等
	
	
	
	

	18
	评估过程监测
	在量表评估过程中实时显示累计得分，辅助判断评估进展
	
	
	
	

	19
	数据自动关联
	系统支持对跨量表重复字段（包括设备检测数据）自动关联及一键代入，以满足评估质控管理；关联操作按钮应具备动态提示功能，展示被关联数据的评估日期
	
	
	
	

	20
	多重用药评估
	内置用药检索库，支持药品名称模糊检索，并支持自定义新增药品名称
	
	
	
	

	21
	老年综合评估报告
	至少包含CGA综合得分、干预靶点提示、评估结果等；干预靶点支持按医疗、护理、营养干预、康复等类别进行颜色区分表示
	
	
	
	

	22
	后台综合数据管理系统
	具有独立于测试界面之外的后台管理系统，患者管理至少包含患者随访、报告管理、批量注册患者；数据管理至少包含业务统计、患者详情、数据导出、科研数据录入
	
	
	
	

	23
	数据管理
	对评估业务和患者数据进行实时统计与管理，展示队列例数、病例分型统计饼图等；每个患者有统一独立数据管理看板，同数据后台信息包含肌少症和老年综合评估历史检测记录、指标变化趋势图等
	
	
	
	

	24
	数据导出
	支持数据格式化导出，Excel采用纵向随访长表结构，字段数量≥150项，配套提供数据分析指导手册
	
	
	
	

	25
	临床科研数据
	系统内置常用临床辅助指标录入功能，指标至少包含血常规、肝功能、肾功能、甲状腺功能、肿瘤指标等
	
	
	
	

	26
	患者随访
	支持多种随访方案配置，至少包含方案名称、随访周期、自动触发条件、风险等级设置，支持自动分配随访方案、智能随访提醒、操作随访状态等
	
	
	
	

	27
	人体成分分析仪
	采用多频率生物电阻抗分析方法， 频率误差≤±1%生物电阻抗测量允差：四肢≤±1%,躯干≤±3%
	
	
	
	

	28
	至少可测量以下指标
	身体水分含量、肌肉量、脂肪量、体脂百分比、内脏脂肪等级、骨骼肌指数SMI等指标，并可自定义体脂百分比、腰臀比、BMI等指标的正常范围
	
	
	
	

	29
	人体成分便携性要求
	重量≤15kg，采用可便携折叠设计
	
	
	
	

	30
	数据对接功能
	支持Web API、Oracle等多种数据对接方式，将测试报告传输至其他信息系统，并可将受检者身份信息以Excel电子表格格式批量导入
	
	
	
	

	31
	用户管理功能
	具有新用户注册、编辑用户信息、删除用户等功能；可备注病史、分组信息、及备注信息等；可按照用户姓名、ID、测试日期、手机号码、病史、组等信息进行搜索
	
	
	
	

	32
	
	具有隐私保护功能，可选择是否在报告中展示受检者姓名及出生日期等信息
	
	
	
	

	33
	使用年限
	≥6年
	
	
	
	

	34
	质保时间
	3年
	
	
	
	

	35
	信息端口
	[bookmark: _GoBack]免费开放，能够连接我院系统，配合院部信息升级，满足信息化、智能化、5A级病历相关建设
	
	
	
	



第二部分：拟购项目配置清单
	本项目拟配置清单
	
	响应情况
	建议修改指标
	备注

	序号
	配置清单名称
	数量
	单位
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	
	潜在供货商可根据自身品牌配置进行添加
	
	
	
	
	


                                                        



第三部分：响应品牌同型号或相近型号设备已安装使用的用户清单
（必填，填写优先顺序为六安、省内、省外，至少提供3家单位用户）
	省市
	使用医院
	使用科室
	规格型号
	联系人
	联系方式

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






附：
   表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）
	序号
	耗材使用学科
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	
	配套消毒液
	
	
	
	
	必填（多少L/桶）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）  
	序号
	耗材使用学科
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	经消毒合格后建议使用次数

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	名称
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	
	/
	/
	/
	
	

	
	
	
	
	
	


表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）                           
	序号
	须定期更换零部件
	品牌规格型号
	价格（元/个）
	是否开放
	备注

	
	/
	/
	/
	
	

	
	
	
	
	
	


 







附件2：厂家授权书


















附件3：

承诺函


致:六安市中医院

我公司在参与贵院拟购         项目参数论证征集意见表中，由我公司提供的品牌         ,型号            ，注册证：                   的产品参数，我司承诺真实有效，并愿承担一切后果。



特此承诺！



          承诺单位：
盖     章：

         联系人：                    
         电话：                       
2026年 月   日

       







附件4：合同（不少于三家）
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