## Sheet1
六安市中医院 内镜转运车 项目报价单
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 生产厂家 | 品牌 | 规格/型号 | 单价（元） | 每件合计（元） | 医疗器械注册证或备案凭证号 | 免费质保期 | 供货时间
1 | 内镜转运车 | 辆 | 4 | 主要由托盘和转运车组成。不直接或间接接触人体，非无菌提供。 将经过处理或使用后的内窥镜放入托盘内，托盘放在转运车上进行转运。 用于处理或使用后的内窥镜的运输转运和短期存放。 车体框架采用高强度全不锈钢钢质结构材料；托盘：采用医用级ABS高分子复合材 料，耐酸碱、易清洁，可单独进行消毒； 尺寸：（570mm×650mm×980mm）±5mm；托盘尺寸：（500mm×600mm×85mm） ±5mm 上下两层独立仓位托盘，可分别放置不同类型内镜； 配置静音万向轮，可任意锁止； 配置防尘盖板，保证短期安全存放 质保3年
注：1.需求需完全响应；2、图片作为参考； 3、单价1500元以下设备，乙方须无条件配合甲方并自行支付第三方SPD管理系统(即物资智能物流管理系统)的管理费用(与甲方实际结算金额的1.7%，按月结算(合同标的经甲方验收后在SPD管理系统办理入、出库))。4、报价需包含运输、安装、质保、SPD服务费等相关一切费用；5、设备按需供货，根据院方使用量据实发货并结算；
报价单位（盖章）：
授权代表签字：
联系电话：
日期： 年 月 日
要求：以下空白处需附上产品图片、参数等简要信息。设备科电话：05643312184，3318715. 邮箱laszyysbgcb@163.com。