附件：

六安市中医院（2025年度安徽中医药大学临床科研项目）实验服务项目（益肾化浊方联合颈深部淋巴静脉吻合术治疗阿尔茨海默病的临床研究）初步参数论证、预算征求意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（归口科室科研教学部laszyyll@163.com   【设备工程部□、信息管理部□、后勤保障部□及其他          】：          ）；

2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改指标，建议修改指标须提供相应证明材料（★项证明材料须为政府主管部门【或具备CMA<或CNAS>资质检测机构】出具的检测报告，非★项证明材料可为除彩页外的其他材料，无证明材料则可不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

| 本项目初步参数拟设置情况 |  |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家、是否提供有效检测报告） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数名称 | 初步参数设置情况 | 是否设置为为★ |  |  |  |
| 1 | 项采购需求 | 1、样本及数量：人体颈深淋巴结组织，实验组、对照组各10例，共20例；人脑脊液，实验组、对照组各10例，共20例。各实验实际检测数量及样本分配以双方确认的实验方案为准。 2、免疫组织化学检测：开展颈深淋巴结组织PINK1、ATP5A、CD68、CD169及Ki-67检测，完成切片处理、染色条件优化、图像采集及定量或半定量分析。 3、免疫荧光检测：开展颈深淋巴结组织CD68、CD169、PINK1、ATP5A、Aβ1-42及p-tau181相关检测，根据研究需求确定单标或多标组合，完成必要对照设置、图像采集、荧光信号定量及共定位分析。线粒体荧光探针是否使用，应结合样本保存方式及预实验结果确定。 4、透射电镜检测：完成颈深淋巴结组织电镜样本制备、超薄切片、染色及成像，观察线粒体形态、嵴结构等超微结构，提供带比例尺的原始图像及结果分析。 5、ELISA检测：开展人脑脊液8-OHdG及HSP60检测，确认试剂盒对脑脊液样本的适用性，设置标准曲线、复孔及必要质控，提供原始读数、标准曲线、浓度计算结果及质量控制记录。 6、游离线粒体DNA检测：完成人脑脊液游离DNA提取及ND1、ND4靶标qPCR检测，设置提取空白、阴性对照及必要质控，提供原始检测数据及分析结果；具体样本用量、重复次数和报价口径由供应商提出，经院方确认。 具体详见附件1《科研项目实验服务需求》 |  |  |  |  |
| 2 | 合作单位要求 | 1、基本资质：具备有效的《营业执照》；具备GLP（良好实验室规范）认证优先。 |  |  |  |  |
|  |  | 2、专业技术能力：具备免疫组织化学、免疫荧光、透射电镜、游离DNA提取及qPCR、ELISA检测能力，配备相应的专业人员、实验条件和仪器设备；具备人体组织及脑脊液样本相关实验经验，能够完成预实验、条件优化、质量控制及数据分析。 |  |  |  |  |
|  |  | 3、合规要求：近3年无科研诚信问题及重大安全事故记录； 需签署保密协议，确保实验数据及知识产权归属明确。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、供应商需按院方要求完成实验 |  |  |  |  |
| 3 | 其它要求 | 1、响应文件材料（按以下顺序提交）： （1）拟购项目初步参数论证、预算征求意见表。 （2）报价明细表：列明分项名称、单价、数量、小计、整体打包优惠价、报价有效期（不少于3个月）、是否含税及税率；报价包含设备使用、样本制备、图像采集及数据分析费用。 （3）资质证明文件：营业执照副本、实验操作人员上岗资格证书（至少3人）、GLP认证（如有）。 （4）承诺函（格式自拟，需盖章）：近3年无科研不端及重大安全责任事故；未经院方书面同意不分包核心实验，拟外包部分须说明；原始数据保存至少5年；配合签署保密协议；接受公告第七条知识产权归属原则。 |  |  |  |  |
|  |  | - 响应文件提交电子版PDF（盖章扫描），并按本表备注要求提交相关材料。 具体详见附件1《科研项目实验服务需求》 |  |  |  |  |